# Утверждены и введены в действие

Минсельхозом РФ

15 сентября 2000 года

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НТП-АПК 1.10.03.001-00

Дата введения

1 октября 2000 года

## ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны Научно-исследовательским и проектным институтом агропромышленного комплекса "НИПИагропром" при участии специалистов АООТ "Овцепром", НПЦ "Гипронисельхоз"; Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК), Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии (ВНИИВС ГЭ), Всероссийского научно-исследовательского института гельминтологии им К.И. Скрябина (ВИГИС).

Внесены НИПИагропромом.

2. Одобрены НТС Минсельхоза России (Протокол от 31 июля 2000 г. N 20).

Рекомендованы к утверждению Департаментом экономики Минсельхозпрода России (Письмо от 15.06.2000 N 2313-8/344).

3. Утверждены и введены в действие заместителем Министра Минсельхоза России Р.З. Алтынбаевым 15.09.2000.

4. Взамен ОНТП 5-90.

5. Согласованы Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России (Письмо от 21.04.1999 N 18-03/246), Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России (Письмо от 20.09.1999 N 04-16/497-III); ГУ ГПС МВД России (Письмо от 01.10.1999 N 26/2 2/2849).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь организуемых, технически перевооружаемых, реконструируемых и расширяемых овцеводческих предприятий (комплексов, ферм, площадок, производственных зон крестьянских хозяйств, подсобных хозяйств предприятий), а также отдельных зданий и сооружений.

1.2. При проектировании овцеводческих предприятий, а также отдельных зданий и сооружений, кроме настоящих норм следует учитывать требования ВНТП 8-93, НТП 17-99, ВСН-1991, действующих норм строительного проектирования и других нормативных документов.

КонсультантПлюс: примечание.

НПБ 105-95 утратили силу в связи с изданием Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 314, утвердившего НПБ 105-03.

Категорию помещений и зданий овцеводческих предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать согласно НПБ 105-95.

1.3. Номенклатуру, типы овцеводческих предприятий, зданий и сооружений и систему содержания овец следует принимать в зависимости от природно-климатических условий района строительства с учетом направления и специализации хозяйств, наличия необходимого количества пастбищных и других земельных угодий и обеспечения наибольшей эффективности капитальных вложений.

1.4. В проектах необходимо предусматривать прогрессивную технологию содержания животных, обеспечивающую наибольшую экономическую эффективность производства продукции, выполнение ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических требований, а также мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации.

1.5. Площадка для размещения овцеводческих предприятий и отдельных зданий выбирается в соответствии с действующим проектом районной планировки, планом организационно-хозяйственного устройства предприятия. Площадка строительства согласовывается с местными органами санитарно-эпидемиологического, государственного ветеринарного и пожарного надзора с учетом требований охраны окружающей природной среды.

1.6. Территория овцеводческого предприятия должна быть благоустроена путем планировки, устройства уклонов для стока и отвода поверхностных вод и применения твердых покрытий для проездов и площадок и размещена с подветренной стороны относительно селитебной зоны.

1.7. Овцеводческие предприятия, производственные здания крестьянских хозяйств должны быть огорожены и отделены от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной (разрывом).

Размеры санитарно-защитной зоны следует принимать в зависимости от мощности предприятия:

- до 10 голов - 50 м;

- от 10 до 50 голов - 75 м;

- от 50 до 100 голов -100 м;

- от 100 до 400 голов - 200 м;

- от 400 до 1000 голов - 300 м;

- более 1000 голов - 500 м.

1.8. Вдоль границ территории овцеводческого предприятия, мест складирования навоза следует создавать зеленую зону из древесных насаждений. Овцеводческие предприятия должны быть обеспечены кормами, в основном, собственного производства, водой, электроэнергией, теплом, подъездными дорогами для обеспечения производственно-транспортных связей и находиться в пределах установленного нормами радиуса выезда машин пожарного депо.

1.9. Зооветеринарные разрывы между овцеводческими предприятиями и другими производственными предприятиями и отдельными объектами приведены в таблице 1.

Таблица 1

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│     Наименование предприятий       │Минимальные зооветеринарные│

│       и отдельных объектов         │разрывы до животноводческих│

│                                    │      предприятий, м       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│                 1                  │            2              │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия крупного рогатого скота:│                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - фермы                           │150                        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│- комплексы промышленного типа      │1000                       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия свиноводческие:         │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - фермы                           │300                        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - комплексы промышленного типа    │1000                       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия птицеводческие:         │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - фермы                           │500                        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - птицефабрики                    │2000                       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - племенные хозяйства             │3000                       │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия звероводческие          │300                        │

│и кролиководческие                  │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия овцеводческие           │150                        │

│и козоводческие                     │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия коневодческие           │150                        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Станции искусственного осеменения   │1500                       │

│животных                            │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Биотермические ямы                  │500                        │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия по изготовлению         │                           │

│строительных материалов:            │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - глиняного и силикатного кирпича,│100                        │

│керамических огнеупорных изделий    │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - извести и других вяжущих        │300                        │

│материалов                          │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Предприятия цветной и черной        │1500                       │

│металлургии, ТЭЦ и другие           │                           │

│экологически опасные объекты        │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Железные и автомобильные дороги:    │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - федерального и межрегионального │300                        │

│значения I и II категорий           │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - автомобильные дороги            │150                        │

│регионального значения III категории│                           │

│и скотопрогоны (не связанные        │                           │

│с проектируемым предприятием)       │                           │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  - прочие автомобильные дороги     │50                         │

│местного значения IV и V категорий  │                           │

│(за исключением подъездного пути    │                           │

│к предприятию)                      │                           │

│                                                                │

│    Примечания. 1. Расстояние  от складов  минеральных удобрений│

│и  ядохимикатов  (прирельсовых  и  глубинных)  до  овцеводческих│

│предприятий,    зданий    и    сооружений   следует    принимать│

│в соответствии с СНиП II-108-78.                                │

КонсультантПлюс: примечание.

ВНТП  8-93  утратили  силу  в  связи  с  введением  в действие

НТП-АПК 1.10.07.001-02, утв. Минсельхозом РФ 27.12.2002.

│    2.     Расстояние      между     ветеринарными     объектами│

│и  овцеводческими   предприятиями   следует  принимать  согласно│

│требованиям ВНТП 8-93.                                          │

│    3. Зооветеринарные  разрывы  от  овцеводческих  предприятий,│

│зданий и сооружений  до птицефабрик  в  густонаселенных  районах│

│могут  быть  сокращены до 500 м по  согласованию с региональными│

│органами Госветнадзора.                                         │

│    4.   Земля,   отведенная    под   санитарно-защитную   зону,│

│из землепользования не изымается.                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.10. Санитарные разрывы между овцеводческими предприятиями, зданиями и сооружениями и предприятиями по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, не связанными с проектируемым предприятием, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Предприятия по приготовлению кормов | 100 |
| 2. Предприятия по переработке: |  |
| а) зерновых культур, овощей, фруктов | 100 |
| б) молока, производительностью: |  |
| до 12 т/сут | 20 |
| более 12 т/сут | 200 |
| в) мяса скота и птицы, производительностью: |  |
| до 10 т/смену | 300 |
| более 10 т/смену | 1000 |
| 3. Склады зерна, фруктов, картофеля и овощей | 50 |
| 4. Ветеринарно-санитарные заводы | 1000 |

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы:

СНиП II-97-76. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

СНиП II-108-78. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений

СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия

СНиП 2.03.13-88. Полы

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Пособие к СНиП 2.04.05-91*. Пособие 4.91. Противодымная защита при пожаре.

СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений

СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания

СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания

СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.1.4.559-96 фактически утратили силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24, которым введены в действие с 1 января 2002 года новые СанПиН 2.1.4.1074-01.

СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 утратили силу в связи с изданием СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00, утв. Минздравом РФ 31.07.2000. СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 утратили силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 N 15.

С 15 июня 2003 года введены в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2003 N 38).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

КонсультантПлюс: примечание.

ВНТП 8-93 утратили силу в связи с введением в действие НТП-АПК 1.10.07.001-02, утв. Минсельхозом РФ 27.12.2002.

ВНТП 8-93. Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий

КонсультантПлюс: примечание.

ВНТП 18-85 утратили силу в связи с введением в действие НТП-АПК 1.10.16.001-02, утв. Минсельхозом РФ 29.04.2002.

ВНТП 18-85. Ведомственные нормы технологического проектирования кормоцехов для животноводческих предприятий

НТП 17-99. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета

ВСН 52-89. Ведомственные нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий

ПУЭ. Правила устройства электроустановок

ПТЭ. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

КонсультантПлюс: примечание.

"Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" утратили силу в связи с введением в действие с 1 июля 2001 года Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утв. Приказом Минэнерго от 27.12.2000 N 163).

ПТБ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

КонсультантПлюс: примечание.

НПБ 105-95 утратили силу в связи с изданием Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 314, утвердившего НПБ 105-03.

НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий взрывопожарной и пожарной опасности

НПБ 110-99. Нормы пожарной безопасности

ГОСТ 2874-82. Вода питьевая

ГОСТ 23838-89*. Здания предприятий. Параметры

ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ Р 50571.14-96. Электроустановки зданий. Часть 7 Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений

ОСТ 46180-85. Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования

Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений (утверждены главным управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией 04.03.1987)

Методические указания о примерных нормах технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных

Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей

Рекомендации по организации стрижки овец и классировки шерсти в колхозах и совхозах

Методические указания "Гигиена труда, санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работающих на пунктах электромеханической стрижки овец"

Правила пожарной безопасности в местах хранения овечьей шерсти

Временные гигиенические рекомендации содержания пунктов электромеханической стрижки овец

Система технологий и машин (утверждена совместным Приказом Минсельхозпрода России и Россельхозакадемии N 73-15 от 27.03.1997)

Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих зданий

Федеральный закон N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации".

## 3. СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Предусматривается следующая классификация овец по половозрастным группам с учетом физиологического состояния животных (таблица 3).

Таблица 3

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│    Классификация овец    │        Половозрастные группы        │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│            1             │                  2                  │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│1. Бараны                 │Производители в возрасте старше      │

│                          │1,5 лет                              │

│                          ├─────────────────────────────────────┤

│                          │Пробники в возрасте старше 1,5 лет,  │

│                          │предназначенные для выявления маток, │

│                          │приходящих в охоту                   │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│2. Матки                  │Холостые - не осемененные после      │

│                          │отъема ягнят                         │

│                          ├─────────────────────────────────────┤

│                          │Суягные - осемененные:               │

│                          ├─────────────────────────────────────┤

│                          │ - матки первой половины суягности   │

│                          │и матки второй половины суягности    │

│                          ├─────────────────────────────────────┤

│                          │ - матки второй половины суягности   │

│                          ├─────────────────────────────────────┤

│                          │Подсосные - матки с ягнятами         │

│                          │до отбивки                           │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│3. Ягнята от рождения до  │При искусственном выращивании -      │

│отбивки в возрасте 4 мес  │от отъема от маток в возрасте        │

│                          │2 - 3 дней до 4 мес                  │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│4. Ремонтный молодняк     │Баранчики и ярочки после отбивки     │

│                          │до 1,5 лет                           │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│5. Откормочное поголовье  │Сверхремонтный молодняк от отбивки   │

│                          │до сдачи на мясо                     │

│                          ├─────────────────────────────────────┤

│                          │Выбракованное взрослое поголовье     │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│6. Валухи                 │Кастрированные бараны                │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

3.2. В овцеводстве принимаются следующие основные системы содержания:

- круглогодовая стойловая;

- стойлово-пастбищная;

- пастбищно-стойловая;

- пастбищная.

3.2.1. Круглогодовая стойловая система содержания применяется в зонах интенсивного земледелия с хорошо развитым полевым кормопроизводством при отсутствии пастбищ. При этой системе овец зимой содержат и кормят в помещениях и на выгульно-кормовых площадках, а летом - только на выгульно-кормовых площадках.

3.2.2. Стойлово-пастбищная система содержания применяется в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством и отсутствием зимних пастбищ и характеризуется преобладанием продолжительности стойлового периода. При этой системе овец содержат зимой в овчарнях с выгульно-кормовыми площадками, а летом на пастбищах.

3.2.3. Пастбищно-стойловая система содержания применяется во всех зонах, где имеются зимние пастбища, производится заготовка необходимого количества кормов для кормления маток в период ягнения и подкормки овец в зимний и ранне-весенний периоды, и характеризуется преобладанием продолжительности пастбищного периода.

3.2.4. Пастбищная система содержания применяется в районах, где имеется достаточно пастбищ, в том числе зимних. В этих зонах преобладает круглогодовое пастбищное содержание овец с подкормкой их зимой грубыми и концентрированными кормами.

3.3. В овцеводстве существуют следующие направления продуктивности (Приложение А):

- тонкорунное, полутонкорунное (шерстное, шерстно-мясное и мясошерстное);

- полугрубошерстное (шубное, мясошерстно-молочное);

- грубошерстное (каракульское и мясосальное).

3.4. В стойловый период овец размещают в зданиях по секциям. Животных в секции должно быть не более:

- баранов-производителей - 25;

- баранов-пробников - 50;

- маток холостых, суягных - 200 - 250,

- маток подсосных - 120 (уточняется в зависимости от технологического цикла);

- ягнят на искусственном выращивании в возрасте:

- до 45 сут - 25;

- старше 45 сут - 75;

- молодняка ремонтного - 250;

- откормочного поголовья - 250.

3.5. В овцеводстве применяется как случка, так и искусственное осеменение, что оговаривается заданием на проектирование.

Случка применяется вольная или ручная. Количество маток на одного барана-производителя при вольной случке составляет 30 - 40 голов, при ручной - 80 - 100.

При ручной случке в овчарне для маток необходимо предусматривать специально отведенное место (станок).

3.6. Искусственное осеменение маток в зависимости от направления продуктивности и принятой технологии может проводиться поотарно или циклично.

При поотарном методе маток осеменяют в каждой отаре без последующего ее переформирования.

При цикличном методе маток осеменяют одновременно в нескольких отарах с последующим формированием из осемененных животных новых групп (отар). Цикличное осеменение может быть с перерывами и без перерывов. Цикличный метод осеменения дает возможность последовательно проводить ягнение нескольких отар в одном, специально оборудованном здании (помещении).

3.7. Осеменяют маток свежеполученной или привозной спермой на передвижных и стационарных пунктах. На пунктах искусственного осеменения предусматривается содержать на 1000 маток при осеменении свежеполученной спермой двух баранов-производителей, при осеменении привозной спермой - одного резервного барана-производителя. Кроме того, для выборки маток в охоте в обоих случаях необходимо предусматривать по 10 - 15 баранов-пробников.

3.8. Ягнение маток проводится зимой, ранней весной или весной, а в шубном овцеводстве и осенью или равномерно в течение года.

3.9. Ягнение маток при поотарном их осеменении проводится в овчарнях как с тепляком, так и без тепляка или в навесах с тепляком.

3.10. Ягнение маток при цикличном осеменении проводится отдельными группами (отарами) в специально оборудованных овчарнях, разгороженных на групповые секции (оцарки) стационарными, шарнирными или съемными щитами по 15 - 30 голов в каждой. Секция оборудуется 2 - 4 индивидуальными клетками площадью 2 - 2,2 м2, путем огораживания углов оцарка двумя шарнирно соединенными щитами размером 1,5 х 1,5 м. Группы маток с ягнятами укрупняют путем трансформации поперечных щитов двух смежных секций.

3.11. Расчетное поголовье ягнят, получаемых за одно ягнение от 100 маток на товарных фермах, для шубного направления - 175, для всех остальных направлений - 110, на предприятиях меньшей мощности, чем указано в таблице 4, соответственно 210 и 120. Показатели по приплоду в отарах племенных овец следует принимать на 10% выше. Ежегодная выбраковка маток должна составлять 15 - 20%.

3.12. Различают следующие способы выращивания ягнят: совместный (кошарно-базовый), раздельно-контактный и искусственный. Способ выращивания ягнят определяется заданием на проектирование.

3.12.1. Совместный - содержание ягнят с матками в помещении, в хорошую погоду - на пастбищах или на выгульно-кормовых площадках.

3.12.2. Кошарно-базовый - содержание маток с ягнятами в помещении до 10 - 15 суток. В дневное время маток содержат на выгульно-кормовой площадке или на пастбище и 2 - 3 раза в день загоняют в овчарню для кормления ягнят. Ночью маток и ягнят содержат совместно в овчарне.

3.12.3. Раздельно-контактный - ягнят с 3-суточного возраста отделяют от маток и содержат в помещении, так называемом ягнятнике, маток содержат в неотапливаемом помещении или под навесом в зависимости от климатических условий. Подсосное кормление ягнят осуществляют в контактном помещении от 5 до 2 раз в сутки.

3.12.4. При искусственном выращивании ягнят отнимают от маток в 2 - 3-суточном возрасте и выращивают до 45-суточного возраста с использованием заменителя овечьего молока.

В шубном овцеводстве искусственно выращивают до 40% родившихся ягнят, в тонкорунном - до 20%, в каракульском - 5 - 10%.

3.13. В каракульском овцеводстве 45 - 50% ягнят забивают на смушки в возрасте 1 - 2 сут. Маток, оставшихся без ягнят, формируют в отдельные группы для доения. Выбракованных маток осеменяют и откармливают для получения каракульчи и мяса.

Убой ягнят, первичную обработку шкурок и утилизацию продуктов убоя, а также обработку эмбрионов и каракульчи проводят на специализированных пунктах первичной обработки каракуля.

3.14. Откорм взрослых овец и сверхремонтного молодняка предусматривают в основном на откормочных площадках, а также в освободившихся в пастбищный период помещениях.

Расчетное количество сдаваемых на мясо овец высшей категории упитанности составляет 90%.

3.15. Кормят и поят овец, как правило, на выгульно-кормовой площадке, а в период ягнения - внутри помещения.

3.16. Доение овец каракульской породы предусматривают после убоя ягнят на смушки, а овец других пород - после раннего отъема ягнят.

3.17. Стригут овец тонкорунного и полутонкорунного направления один раз в год; взрослое поголовье и ремонтный молодняк - весной, молодняк на откорме - за два месяца до сдачи на мясо.

Взрослое поголовье овец каракульского, мясосального и других овец грубошерстного направления продуктивности стригут два раза в год - весной и осенью, ремонтный молодняк - осенью в год рождения.

Овец шубного направления стригут три раза в год, при этом откормочный молодняк первый раз стригут в возрасте 3,5 мес, а племенной - 4,5 - 5 мес.

3.18. Профилактические и лечебные обработки овец проводятся в соответствии с действующими ветеринарными инструкциями, наставлениями и указаниями.

## 4. НОМЕНКЛАТУРА И РАЗМЕРЫ ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

### 4.1. Номенклатура и размеры овцеводческих предприятий

4.1.1. Овцеводческие предприятия могут быть специализированными - для содержания овец одной половозрастной группы (маток, ремонтного молодняка и т.д.) и неспециализированными - для содержания овец разных половозрастных групп.

Номенклатура и размеры овцеводческих предприятий приведены в таблице 4.

Таблица 4

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ Предприятия и объекты  │Размер по направлениям продуктивности, │

│                        │               тыс. гол.               │

│                        ├───────────────┬───────────┬───────────┤

│                        │ тонкорунное,  │полугрубо- │грубошерст-│

│                        │полутонкорунное│шерстное   │ное        │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│           1            │       2       │      3    │     4     │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│1. Специализированные:  │               │           │           │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│  - маточные            │0,5; 1,0; 2,0; │0,25; 0,3; │1,5; 3,0;  │

│                        │3,0; 5,0       │0,5; 1,0*; │6,0*       │

│                        │               │2,0*       │           │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│  - ремонтного          │0,5; 1,0; 2,0  │0,5; 1,0;  │0,25; 0,5; │

│молодняка               │               │2,0*       │1,0, 3,0*; │

│                        │               │           │6,0*       │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│  - откорма молодняка   │3,0; 5,0       │0,5; 1,0;  │3,0; 5,0   │

│и взрослого поголовья   │               │2,0*       │           │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│2. Неспециализированные │0,5; 1,0; 1,5; │0,25; 0,5*;│0,75; 1,5; │

│с законченным оборотом  │2,0; 3,0       │1,0*       │3,0*       │

│стада                   │               │           │           │

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤

│3. Крестьянские и       │0,5; 1,0; 2,0  │0,15; 0,20;│0,75; 1,5; │

│фермерские хозяйства    │               │0,25; 0,5  │3,0        │

│                                                                │

│    Примечания. 1.  Отклонение   от  размеров  по   направлениям│

│продуктивности следует принимать по заданию на проектирование.  │

│    2. * Размеры  предприятий следует  применять  в основном при│

│разработке проектов реконструкции действующих предприятий.      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.2. Номенклатура основных и подсобных производственных зданий и сооружений, состав, назначение и размеры помещений приведены в таблице 5.

Таблица 5

┌──────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┐

│Здание, сооружение│        Состав и назначение       │ Площадь, │

│                  │                                  │    м2    │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│        1         │                 2                │     3    │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│1. Баранник       │Помещение для содержания баранов- │По расчету│

│                  │производителей и пробников        │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Манеж для взятия спермы           │12 - 16   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Лаборатория для определения       │10 - 12   │

│                  │качества, разбавления и расфасовки│          │

│                  │спермы                            │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Моечная                           │8 - 10    │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │6 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │По расчету│

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│2. Овчарня для    │Помещение (секция) для содержания │То же     │

│содержания маток  │маток                             │          │

│(при ручной       ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│случке)           │Помещение (секция) для баранов-   │По расчету│

│                  │производителей и пробников        │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Манеж (станок) для ручной случки  │То же     │

│                  │маток                             │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │По расчету│

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│3. Овчарня для    │Помещение для ягнения             │То же     │

│ягнения маток     ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│(при цикличном    │Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│осеменении)       ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │По расчету│

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │То же     │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│4. Овчарня для    │Помещение для содержания маток    │"         │

│содержания маток  │с ягнятами                        │          │

│с ягнятами (при   ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│цикличном         │Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│осеменении)       ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │По расчету│

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│5. Овчарня для    │Помещение для содержания маток    │По расчету│

│ягнения маток     │с ягнятами                        │          │

│(при совместном   ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│и кошарно-базовом │Тепляк с родильным отделением     │Тоже      │

│способе           ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│выращивания ягнят)│Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │По расчету│

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│6. Овчарня для    │Помещение или навес для содержания│То же     │

│ягнения маток     │маток                             │          │

│и раздельно-      ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│контактного       │Помещение (отделение) для ягнения │"         │

│выращивания ягнят ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для содержания ягнят    │"         │

│                  │(ягнятник)                        │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Контактное помещение или площадка │"         │

│                  │для контактирования в ягнятнике   │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │По расчету│

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│7. Цех            │Помещение для искусственного      │По расчету│

│искусственного    │выращивания ягнят                 │          │

│выращивания и     ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│откорма ягнят     │Помещение для доращивания         │То же     │

│                  │и откорма ягнят                   │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для приготовления       │По        │

│                  │заменителя овечьего молока (ЗОМ)  │габаритам │

│                  │                                  │оборудо-  │

│                  │                                  │вания     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения сухого ЗОМ │По расчету│

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Моечная                           │8 - 10    │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульная площадка (по заданию на │По расчету│

│                  │проектирование)                   │          │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│8. Овчарня для    │Помещение для содержания молодняка│То же     │

│содержания        ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│ремонтного        │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│молодняка         │и инвентаря (по заданию на        │          │

│                  │проектирование)                   │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │По расчету│

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│9. Трехстенный    │Тепляк с родильным отделением     │То же     │

│навес с тепляком  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│для ягнения маток │Помещение для дежурного персонала │10 - 12   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Трехстенный навес для содержания  │По расчету│

│                  │овец                              │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │То же     │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│10. Баз-навес,    │Сооружение для укрытия овец       │"         │

│катон             ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка        │"         │

│                  │(по заданию на проектирование)    │          │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│11. Пункт         │Помещение или навес для содержания│"         │

│искусственного    │баранов-производителей и пробников│          │

│осеменения овец   ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Манеж для взятия спермы           │10 - 12   │

│                  │(по заданию на проектирование)    │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Манеж для осеменения овец         │12 - 16   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Лаборатория                       │6 - 8     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Моечная                           │6 - 8     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Загоны для неосемененных          │0,4 на    │

│                  │и осемененных маток               │голову    │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Выгульно-кормовая площадка для    │По расчету│

│                  │баранов-производителей            │          │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│12. Пункт стрижки │Помещение для стрижки овец        │По расчету│

│овец              ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение (цех) для сортировки,   │См.       │

│                  │прессования и временного хранения │п. 4.4. По│

│                  │кип шерсти                        │габаритам │

│                  │                                  │оборудо-  │

│                  │                                  │вания     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Лаборатория                       │12 - 15   │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Навес для неостриженных овец      │0,4 на    │

│                  │(по заданию на проектирование)    │голову    │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Загоны для неостриженных          │0,3 на    │

│                  │и остриженных овец                │голову    │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│13. Пункт доения  │Помещение, навес или доильная     │По        │

│овец              │площадка (по заданию на           │габаритам │

│                  │проектирование)                   │оборудо-  │

│                  │                                  │вания     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для первичной обработки │То же     │

│                  │и хранения молока                 │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Моечная                           │"         │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Вакуум-насосная                   │"         │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для обслуживающего      │10 - 12   │

│                  │персонала (по заданию на          │          │

│                  │проектирование)                   │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Помещение для хранения концкормов │8 - 10    │

│                  │и инвентаря                       │          │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Загоны для недоенных и выдоенных  │0,4 на    │

│                  │овец (по заданию на проектирова-  │голову    │

│                  │ние)                              │          │

├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤

│14. Пункт         │Загон для необработанных овец     │0,4       │

│зооветобработки   │с накопительной площадкой         │на голову │

│овец              ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Загон для обработанных овец       │То же     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Раскол зигзаг со станком для      │По        │

│                  │обработки овец                    │габаритам │

│                  │                                  │оборудо-  │

│                  │                                  │вания     │

│                  ├──────────────────────────────────┼──────────┤

│                  │Теневой навес или навес-          │То же     │

│                  │трехстенник (по заданию           │          │

│                  │на проектирование)                │          │

│                                                                │

│    Примечания.  1.  Для   предприятий,  размер  которых  меньше│

│указанного   в   таблице   4,   состав   и   размеры    основных│

│и   вспомогательных    помещений    определяются   заданием   на│

│проектирование.                                                 │

│    2. Минимальные  площади  следует принимать  для отар (групп)│

│животных численностью до 500 голов (таблица 7).                 │

│    3. Манеж  (станок)  для  ручной случки  предусматривается на│

│период случной компании.                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.3. Пункты искусственного осеменения могут быть как отдельно стоящими, так и сблокированными со зданиями для содержания овец и должны проектироваться с учетом "Методических указаний о примерных нормах технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных".

4.1.4. Пункты стрижки овец проектируют в соответствии с принятой технологией производства, применяемым оборудованием и с учетом "Рекомендаций по организации стрижки овец и классировки шерсти в колхозах и совхозах", методических указаний "Гигиена труда, санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работающих на пунктах электромеханической стрижки овец", "Правил пожарной безопасности в местах хранения овечьей шерсти" и "Временных гигиенических рекомендаций содержания пунктов электромеханической стрижки овец".

4.1.5. Пункты доения овец могут быть стационарными и передвижными.

Передвижные доильные пункты размещают в середине пастбищного участка, чтобы при обслуживании нескольких отар перегоны овец на дойку были кратчайшими.

Доильные, молочные, моечные и лабораторные помещения должны быть сухими, хорошо освещены, оборудованы отоплением, вентиляцией, канализацией, внутренние поверхности стен должны быть гладкими и окрашены в светлые тона.

Отделка внутренних поверхностей доильных и молочных помещений должна допускать дезинфекцию и периодическую мойку.

### 4.2. Номенклатура зданий

и сооружений обслуживающего назначения

(подсобные производственные,

складские и вспомогательные)

4.2.1. Подсобные производственные:

КонсультантПлюс: примечание.

ВНТП 18-85 утратили силу в связи с введением в действие НТП-АПК 1.10.16.001-02, утв. Минсельхозом РФ 29.04.2002.

а) кормоприготовительная (кормоцех) - по заданию на проектирование, в соответствии с ВНТП 18-85;

б) здания и сооружения ветеринарного назначения - в соответствии с ВНТП 8-93;

в) автовесовая;

г) эстакада для погрузки;

д) сооружения водоснабжения и электроснабжения (при необходимости - канализации и теплоснабжения);

е) внутренние проезды (с твердым покрытием) с выходом к дорогам общего пользования;

ж) раскол для бонитировки овец (при отсутствии пункта зооветеринарной обработки);

и) пункт зооветеринарной обработки овец - по заданию на проектирование;

к) ограждение;

л) пожарный пост (по заданию на проектирование), в соответствии с СНиП II-97-76;

м) площадки и навесы для средств механизации;

н) навес для рабочих лошадей;

п) пункт технического обслуживания - по заданию на проектирование.

4.2.2. Складские (по заданию на проектирование):

а) склад для концентрированных кормов;

б) площадка или навес для грубых кормов и подстилки;

в) сооружения для хранения сочных кормов;

г) площадка для хранения навоза.

4.2.3. Вспомогательные (по заданию на проектирование):

а) помещения управления;

б) бытовые помещения.

Размеры и число помещений, указанных в пп. "а" и "б", устанавливают по ВСН 52-89.

### 4.3. Требования к планировке территории,

расположению и взаимной связи зданий

и сооружений предприятия

4.3.1. При проектировании овцеводческих предприятий следует руководствоваться СНиП II-97-76, ветеринарно-санитарными и противопожарными требованиями.

4.3.2. С целью повышения компактности застройки, сокращения протяженности всех коммуникаций и площади ограждения зданий и сооружений необходимо предусматривать целесообразную блокировку зданий и сооружений основного производственного, подсобного и вспомогательного назначения, а также возможность переоборудования помещений, зданий и сооружений под технологические процессы, не совпадающие по времени.

4.3.3. Территорию овцеводческого предприятия разделяют на зоны: производственную; административно-хозяйственную; хранения, приготовления кормов; хранения и переработки отходов производства.

4.3.4. В производственной зоне выделяют ремонтный и откормочный сектора, выгульно-кормовые площадки, ветеринарные объекты.

Взаимное расположение зданий на площадке принимают в соответствии с технологическим процессом. На предприятиях с законченным оборотом стада овчарни для содержания откормочного поголовья размещают ниже по рельефу с подветренной стороны по отношению к другим овчарням.

4.3.5. Административно-хозяйственная зона включает здания и сооружения административно-хозяйственных служб, объекты инженерно-технических служб (гараж, технические склады, механические мастерские и т.д.).

4.3.6. В зоне хранения и приготовления кормов размещают сооружения для хранения и приготовления кормов.

Кормоцех размещают при въезде на территорию предприятия с наветренной стороны по отношению ко всем остальным зданиям и сооружениям. В непосредственной близости к кормоцеху или в блоке с ним располагают склад концентрированных кормов, силосохранилище и хранилища других кормов.

4.3.7. Навозохранилища или площадки для временного хранения навоза располагают в зоне хранения и переработки отходов производства ниже по рельефу с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям.

4.3.8. Линии для бонитировки, расколы и загоны должны размещаться таким образом, чтобы движение животных осуществлялось по направлению вверх. Крутизна склона должна составлять 4 - 12°.

4.3.9. Технологические разрывы между всеми зданиями и сооружениями принимают равными противопожарным, если не возникает необходимость увеличения этих разрывов в связи с технологическими и планировочными требованиями (размещение выгулов, рельеф участка, устройство ветрозащитных полос и др.). Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями следует принимать согласно СНиП II-97-76.

4.3.10. Ориентация зданий для содержания овец по сторонам света в целях равномерной и лучшей инсоляции, как правило, должна быть меридиональной (продольной осью с севера на юг); в зависимости от местных условий (преобладающего направления ветров, рельефа участка и др.).

Допускается отклонение от рекомендуемой ориентации: в пунктах, расположенных севернее 50° широты, в пределах до 30°, в более южных широтах - до 45°.

В пунктах, расположенных к югу от 50° широты, в зависимости от местных условий (жаркое, сухое лето, направление ветров и др.) допускается также широтная ориентация (продольной осью с востока на запад) с возможными отклонениями в пределах 45°.

Полуоткрытые здания (навесы) в южных районах ориентируют открытой стороной на юг, юго-запад или юго-восток, в зависимости от направления господствующих ветров и рельефа местности. Закрытые стороны их должны защищать животных от господствующих холодных ветров.

4.3.11. Овчарни должны быть одноэтажными, прямоугольными в плане. Допускается проектировать овчарни и других форм, но при этом должна быть обеспечена возможность применения внутри помещения механизмов для раздачи кормов и уборки навоза.

4.3.12. Выгульно-кормовые площадки следует размещать вдоль продольных стен здания, желательно с подветренной стороны. Допускается устройство отдельных (вынесенных) выгульных и кормовых площадок. Площадки разделяют на секции по числу технологических групп, где при необходимости кормят и поят овец.

Со стороны господствующих ветров выгульно-кормовые площадки должны иметь сплошное ограждение высотой 1,6 м.

Планировка поверхности выгульно-кормовых и производственных площадок и внутренних проездов с твердым покрытием должна обеспечивать организованный отвод поверхностных стоков. Конфигурация площадок и внутренних проездов должна способствовать их механизированной уборке. Радиус закругления их ограждений в местах изменения направления должны соответствовать радиусу поворота применяемых уборочных машин.

На выгульно-кормовых площадках с грунтовым покрытием вдоль кормушек и поилок следует устраивать полосы с твердым покрытием шириной 1,0 м, имеющие от кормушек и поилок уклон 2 - 3%.

Типы покрытий на выгульно-кормовых площадках следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.10.03-84 и СНиП 2.03.13-88.

### 4.4. Требования к размещению, технологической связи

и планировке отдельных помещений

4.4.1. Технологическая связь отдельных помещений и их размещение должны обеспечивать: рациональную организацию работ, соблюдение принципа "все свободно - все занято", правильный технологический процесс; осуществляться в зависимости от системы содержания животных, назначения зданий с соблюдением "Ветеринарно-санитарных требований при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений".

Нормативные профилактические перерывы составляют:

- в помещениях для ягнения, содержания маток с ягнятами и ягнят, после освобождения их от животных, окончания технологического цикла - 5 дней;

- в индивидуальных клетках и групповых секциях после удаления животных, технологической группы - 1 день;

- в помещениях для откорма, после снятия животных с откорма - 5 - 15 дней.

4.4.2. В овчарнях для содержания маток при зимнем ягнении предусматривается тепляк с родильным отделением на 30% общего поголовья маток, для овец мясосального направления продуктивности - на 40%.

Тепляк оборудуют групповыми секциями на 8 - 12 маток с ягнятами, где их содержат 7 - 10 дней (для мясосальных овец вместимость секции составляет 15 - 30 гол.).

4.4.3. Родильное отделение тепляка оборудуют родильной площадкой из расчета 1,5 м2 на 100 суягных маток, которую разгораживают на секции по 1,8 - 2,0 м2, и индивидуальными клетками из расчета одна клетка на 10 - 20 маток, а для овец мясосального направления - одна на 40 - 50 от общего поголовья. Клетки размещают секциями в несколько рядов, между рядами клеток устраивают продольные, а в торцах - поперечные проходы.

4.4.4. В трехстенном навесе для ягнения предусматривают тепляк на 25% общего поголовья маток тонкорунного и полутонкорунного направления и на 10 - 12% маток каракульского направления. Тепляк оборудуют родильной площадкой, индивидуальными клетками и групповыми секциями аналогично 4.4.3.

4.4.5. Для содержания ягнят допускается устройство полатей в групповых секциях на высоте 0,35 - 0,40 м (по заданию на проектирование).

4.4.6. Помещение для содержания ягнят "ягнятник" при раздельно-контактном способе выращивания следует проектировать из расчета 0,3 - 0,4 м2 на ягненка, вместимостью соответственно размерам групп маток.

### 4.5. Технологические требования к строительным решениям

основных производственных зданий и сооружений

4.5.1. Строительные решения овцеводческих зданий и инженерное оборудование должны отвечать требованиям технологического процесса и обеспечивать поддержание параметров внутреннего воздуха помещений в соответствии с требованиями раздела 8 настоящих норм.

Строительные конструкции, технологическое и инженерное оборудование помещений для содержания овец должны быть долговечными, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, не выделять в окружающую среду токсичные вещества.

Не допускается образование конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций. Исключение составляют помещения с ненормируемым температурно-влажностным режимом и трехстенные навесы.

В помещениях для содержания ягнят необходимо предусматривать мероприятия (ограждения, устройства), исключающие непосредственный контакт животных с поверхностью наружных стен.

4.5.2. Поверхности конструкций и ограждений в местах нахождения и проходов животных должны исключать возможность их травмирования и потерю шерсти.

4.5.3. Параметры и габаритные схемы зданий принимаются в соответствии с ГОСТ 23838-89* с учетом положений СНиП 2.10.03-84. Допускается уменьшение высоты до низа выступающих конструкций у продольных стен зданий со скатной кровлей до 1,5 м, что должно оговариваться заданием на проектирование.

4.5.4. Высота от пола до низа оконных проемов в помещениях для содержания овец должна быть не менее 1 м.

В зданиях широтного расположения (в районах с расчетными температурами наружного воздуха ниже минус 30 °С) окна с северной стороны могут не предусматриваться, а нормируемая освещенность в этом случае должна выдерживаться за счет увеличения остекленной поверхности с южной стороны или искусственного освещения.

4.5.5. Полы в помещениях для содержания овец должны обладать достаточной прочностью, стойкостью к воздействию стоков и дезинфицирующих веществ, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивать возможность механизации процессов при уборке навоза; уровень чистого пола должен быть не менее, чем на 0,15 м выше планировочной отметки, примыкающей к зданию площадки.

Тип полов и их конструкцию принимают согласно требованиям технологического задания, в соответствии со СНиП 2.03.13-88 с учетом положений СНиП 2.10.03-84.

4.5.6. При содержании овец на деревянных решетчатых полах последние рекомендуется выполнять из съемных щитов. Конфигурация планок решетчатого пола и величина просветов между ними должны обеспечивать проваливание в канал экскрементов и не вызывать повреждения конечностей животных. Планки должны иметь сплошную рабочую поверхность без скосов и закруглений. Направление элементов решеток целесообразно выбирать перпендикулярным направлению основного движения овец. Деревянные элементы решетчатых полов должны быть оструганы, а их соединительные элементы (гвозди, шурупы) не должны выступать за плоскость планок. Планкам щитов рекомендуется придавать форму трапеции. Ширина планок поверху должна быть не менее 0,03 и не более 0,06 м. Ширина щелей поверху в полах для содержания ягнят в возрасте до 45 дней должна быть 0,015 м, для остального поголовья - 0,02 м, скос планок - 7 - 10%.

4.5.7. Конструкции решетчатого пола следует рассчитывать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*.

При этом нормативные значения вертикальных равномерно распределенных нагрузок от животных на решетчатые полы принимаются:

- при содержании баранов-производителей и баранов-пробников - 2,25 кН/м2;

- маток - 1,7 кН/м2;

- молодняка - 1,6 кН/м2;

- ягнят - 1,5 кН/м2.

В соответствии с требованиями СНиП 2.10.03-84 при расчете конструкций решетчатого пола динамическое воздействие вертикальных нагрузок следует учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности 1,2.

4.5.8. Во всех производственных зданиях, помещениях и изолированных секциях для эвакуации животных предусматривают не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Из помещений (секций) вместимостью до 100 овец допускается устройство одной двери, ведущей к эвакуационным выходам.

4.5.9. Ширину выхода (дверей) из зданий основного назначения следует принимать в зависимости от количества эвакуируемых животных на 1 м ширины выхода, установленного таблицей 6.

Таблица 6

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│   Производственные группы животных   │ Минимальное поголовье   │

│                                      │   овец на 1 м ширины    │

│                                      │   выхода при степени    │

│                                      │  огнестойкости здания   │

│                                      ├───────┬───────┬─────────┤

│                                      │I и II │  III  │ниже III │

├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│                  1                   │   2   │   3   │    4    │

├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Бараны-производители и бараны-пробники│100    │70     │40       │

├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Матки                                 │160    │100    │60       │

├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Молодняк                              │200    │200    │90       │

├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Откормочное поголовье                 │200    │200    │120      │

│                                                                │

│    Примечание.  Ширина дверей и проходов  должна быть  не менее│

│1,2 м.  Размеры  ворот  принимаются  с  учетом  габаритов  машин│

│и оборудования. Ворота, двери и калитки  должны быть распашными,│

│легко   открываться   и   не   иметь   порогов.  Число  выходов,│

│минимальная ширина и высота  дверей (ворот) и проходов  на путях│

│эвакуации   людей   должны   соответствовать   требованиям  СНиП│

│2.09.02-85*.                                                    │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.5.10. Ворота в зданиях с нормируемым температурно-влажностным режимом, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 20 °С, а также в районах с сильными зимними ветрами, оборудуют тамбурами; внутренние ворота должны быть утепленными. Тамбуры устраивают шириной более ширины ворот на 0,5 м, глубиной - более ширины открытого полотна ворот на 0,2 м.

4.5.11. Ограждения секций клеток должны быть унифицированными, сборно-разборными, переносными и трансформируемыми. Ограждения должны исключать возможность произвольного выхода овец из секций и клеток. Конструкции ограждений должны обеспечивать многократное их использование и соответствовать требованиям 4.5.2 настоящих норм. Ограждение индивидуальных клеток, групповых секций в овчарнях и на выгульных площадках следует принимать высотой 0,7 - 1,2 м, из деревянных, сетчатых и прутковых щитов.

Прозоры между горизонтальными элементами в ограждениях секций должны быть не более 0,08 м до высоты 0,4 м, выше - не более 0,12 м, а толщина прутков ограждений - не менее 0,005 м.

4.5.12. Ограждение полатей для ягнят в случае их устройства должно удовлетворять требованиям 4.5.11 и состоять из щитов с вертикальными элементами.

Прозоры между элементами рекомендуется принимать в пределах 0,15 - 0,17 м, обеспечивающие свободный доступ ягнят на полати и препятствующие проходу маток.

## 5. РАЗМЕРЫ И СТРУКТУРА СТАДА ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.1. Овец одного пола и возраста объединяют в отары (группы), содержащиеся, как правило, в одном здании. Поголовье животных в отарах (группах) принимается по таблице 7.

Таблица 7

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│Половозрастная группа│      Размеры групп по направлениям       │

│                     │           продуктивности, гол.           │

│                     ├───────────────┬─────────────┬────────────┤

│                     │ тонкорунное,  │полугрубо-   │грубошерст- │

│                     │полутонкорунное│шерстное     │ное         │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│          1          │       2       │      3      │      4     │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│Бараны-производители │25; 50; 100;   │25; 50       │25; 50; 100;│

│и бараны-пробники    │150            │             │150; 200    │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│Матки                │400; 500; 600; │150; 200; 250│500; 600;   │

│                     │750; 1000      │             │750; 1000   │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│Ягнята в возрасте:   │               │             │            │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│  - до 45 суток      │50; 100; 200;  │50; 100; 200;│50; 100;    │

│                     │250; 500       │250          │200; 250;   │

│                     │               │             │500         │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│  - старше 45 суток  │500; 750; 1000 │500; 750;    │500; 750;   │

│                     │               │1000         │1000        │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│Ремонтный молодняк:  │               │             │            │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│  - баранчики        │400; 500; 600; │150; 300     │500; 600;   │

│                     │750; 1000      │             │750; 1000   │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│  - ярочки           │500; 750; 1000 │250; 500     │500; 750;   │

│                     │               │             │1000        │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│Откормочное поголовье│1000; 1250     │500; 1000    │800; 1000   │

├─────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤

│Валухи               │750; 1000      │-            │-           │

│                                                                │

│    Примечание.  Допускается изменение размеров групп по заданию│

│на проектирование.                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2. В овцеводстве тонкорунного направления при наличии пастбищных угодий и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается содержание валухов.

5.3. Расчетные коэффициенты по определению числа скотомест (поголовья) на овцеводческих предприятиях всех направлений продуктивности приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Группа животных | Коэффициент |
| --- | --- |
| Бараны-производители и бараны-пробники | 0,012 - 0,017 |
| Матки | 1,0 |
| Молодняк ремонтный | 0,23 - 0,25 |

5.4. При проектировании специализированных предприятий для выращивания ремонтного молодняка расчетное распределение его по классам в % при реализации принимается в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Группа | Распределение по классам |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе: |
|  |  | элита | I класс | II класс | прочие |
| Баранчики | 100 | 50 | 25 | - | 25 |
| Ярочки | 100 | 10 | 50 | 25 | 15 |

## 6. НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ И РАЗМЕРЫ

ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

6.1. Нормы площади на одну голову в групповых секциях для различных половозрастных групп овец при содержании в зданиях и сооружениях (без учета площади проходов и проездов) в зависимости от размеров овец по породам и направления продуктивности приведены в таблице 10.

Таблица 10

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│ Половозрастная группа│    Норма площади в групповых секциях    │

│                      │      на 1 голову по направлениям        │

│                      │           продуктивности, м2            │

│                      ├────────────────┬────────────┬───────────┤

│                      │ тонкорунное,   │полугрубо-  │грубошерст-│

│                      │полутонкорунное │шерстное    │ное        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│           1          │       2        │     3      │     4     │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│1. Бараны:            │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  а) производители    │2,0             │2,0         │2,0        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  б) пробники         │1,8             │1,8         │1,8        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│2. Матки:             │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  а) холостые         │1,0             │1,0         │0,7        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  б) суягные          │1,4             │1,7         │1,0        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  в) подсосные        │1,8             │2,2 (2,5)   │1,2        │

│с ягнятами в возрасте │                │            │           │

│до 10 дней (в тепляке)│                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  г) подсосные        │1,5             │1,7 (2,2)   │1,2        │

│с ягнятами в возрасте │                │            │           │

│старше 10 дней (при   │                │            │           │

│зимнем ягнении)       │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  д) подсосные        │1,2             │1,4         │1,0        │

│с ягнятами в возрасте │                │            │           │

│старше 10 дней (при   │                │            │           │

│весеннем ягнении)     │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│3. Ремонтный молодняк │0,7             │0,8 (1,9)   │0,7        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│4. Ягнята при         │                │            │           │

│раздельно-контактном  │                │            │           │

│и искусственном       │                │            │           │

│способе выращивания:  │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  а) в возрасте       │0,3             │0,3 (0,4)   │0,3        │

│до 45 дней            │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  б) в возрасте старше│0,4             │0,4         │0,4        │

│45 дней до 4 мес      │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│5. Откормочное        │                │            │           │

│поголовье:            │                │            │           │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  а) взрослое         │0,5             │0,5 (1,0)   │0,5        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│  б) молодняк         │0,4             │0,4 (0,8)   │0,4        │

├──────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤

│6. Валухи             │0,5             │-           │-          │

│                                                                │

│    Примечания.  1.   Для   племенных  животных   норма  площади│

│увеличивается до 20%.                                           │

│    2. В  индивидуальных  клетках норму  площади принимать:  для│

│баранов-производителей  -  3 м2,  для  маток  с ягнятами - 1,8 -│

│2,25 м2.                                                        │

│    3.  Для  подсосных  маток при  раздельно-контактном  способе│

│выращивания   ягнят   нормы   площади   принимать   по   2  "а",│

│а контактную площадку из  расчета 20% от общего  поголовья маток│

│с нормой площади 1,2 м2 на голову.                              │

│    4. При  групповом ягнении  маток норма  площади  принимается│

│по 2 "в".                                                       │

│    5. Нормы площади в групповых  секциях  учитывают  размещение│

│в них кормушек и поилок.                                        │

│    6.  Для  малых  предприятий  нормы  площади  устанавливаются│

│заданием на проектирование.                                     │

│    7. Норма  площади  на  выгульно-кормовых  площадках для овец│

│всех направлений продуктивности (без учета площади для проездов)│

│принимается на одну голову:                                     │

│    -   для    баранов-производителей,    баранов-пробников    и│

│маток - 3 м2;                                                   │

│    - для ремонтного молодняка - 2 м2;                          │

│    - для откормочного поголовья и валухов - 1 м2.              │

│    8. Размеры в скобках  в графе 3 даны  для романовской породы│

│овец.                                                           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.2. Размеры кормушек и поилок в чистоте приведены в таблице 11.

Таблица 11

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│       Группа животных     │    Размеры кормушек и поилок, м    │

│                           ├──────┬───────┬──────────┬──────────┤

│                           │ширина│глубина│  высота  │  длина   │

│                           │      │       │ от пола  │по фронту │

│                           │      │       │до верха  │ на одну  │

│                           │      │       │переднего │  голову  │

│                           │      │       │  борта   │          │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│              1            │  2   │   3   │    4     │    5     │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│1. Бараны-производители    │0,4   │0,3    │0,4       │0,5       │

│и бараны-пробники          │      │       │          │          │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│2. Матки                   │0,4   │0,3    │0,4       │0,3 - 0,4 │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│3. Ягнята на выращивании   │      │       │          │          │

│в возрасте:                │      │       │          │          │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  - до 45 сут              │0,2   │0,15   │0,25      │0,15      │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  - старше 45 сут          │0,2   │0,20   │0,40      │0,20      │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│4. Молодняк ремонтный      │0,3   │0,3    │0,4       │0,3       │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│5. Откормочное поголовье:  │      │       │          │          │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  - взрослое               │0,3   │0,2    │0,4       │0,3       │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│  - молодняк               │0,3   │0,2    │0,4       │0,25      │

├───────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤

│6. Валухи                  │0,3   │0,2    │0,4       │0,3       │

│                                                                │

│    Примечание.  Ширина   кормушек   и  поилок  с   двусторонним│

│кормлением увеличивается вдвое.                                 │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.3. Общая длина кормушек при нормируемом кормлении определяется из расчета одновременного подхода к ним животных (одна голова на одно кормовое место), а при ненормируемом кормлении (свободном доступе животных к кормам) из расчета две головы на одно место. Поение овец производится из групповых автопоилок, водопойных корыт или индивидуальных поилок. При постоянном доступе к воде количество животных на одно водопойное место составляет 50 гол., а при режимном поении - на одно место приходится от 10 до 20 гол., в зависимости от емкости и кратности заполнения поилки.

6.4. Кормушки и поилки следует изготовлять из плотных, влагонепроницаемых, безвредных материалов, легко поддающихся чистке и дезинфекции.

Поверхность металлических кормушек окрашивают влагостойкими и безвредными красками, а поверхность деревянных кормушек тщательно остругивают.

Конструкция кормушек и поилок должна обеспечивать нормальный физиологический процесс кормления и поения овец, а также механизированную загрузку кормов. У кормушек со стороны кормового проезда рекомендуется устраивать отбойный брус, предотвращающий наезд на них транспорта.

При кормлении овец на выгульно-кормовых площадках в районах с повышенной влажностью допускается устройство навесов над кормушками.

## 7. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ, ЗАПАСА КОРМОВ И ПОДСТИЛКИ

7.1. Потребность в кормах определяется в зависимости от направления продуктивности, системы содержания, пола, возраста и биологического состояния животного, прочих факторов и принимается в соответствии с нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных (потребность овец в питательных веществах и рационы кормления приведены в Приложениях Д, Е).

7.2. Ориентировочная суточная потребность в пастбищном корме среднего качества составляет:

- для суягных маток - 6 - 7 кг;

- для подсосных маток с ягнятами старше 2 месяцев - 10 - 12 кг;

- для ягнят после отбивки - 2 - 4 кг;

- для молодняка в годовалом возрасте - 5 - 6 кг.

Ориентировочная продуктивность культурных пастбищ и исходные данные для расчета площадей пастбищ приведены в Приложениях Ж, И.

7.3. На овцеводческих предприятиях предусматривается хранение 100% грубых кормов в скирдах и штабелях, 100% сочных кормов - в траншеях и 15% концентрированных кормов или гранулированных кормосмесей - в складах. При соответствующем обосновании допускается полное или частичное хранение кормов вне территории предприятия.

Запас зеленых кормов должен быть не более, чем на одни сутки. Подстилка хранится на предприятии в размере 100% годовой потребности.

7.4. Потребность подстилки на стойловый период определяется из среднесуточной нормы 0,3 кг на одну матку. Толщина первоначального слоя подстилки должна составлять 0,15 - 0,2 м. Подстилку сменяют после каждого цикла ягнения. Для овец других половозрастных групп среднесуточная норма подстилки 0,15 - 0,2 кг на одну голову.

7.5. В районах с повышенной влажностью и большим количеством осадков корма и подстилка должны храниться укрытыми. Допускается хранение подстилки и кормов под навесами.

## 8. НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА

И ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

8.1. Нормы температур и влажности внутреннего воздуха помещений для содержания овец следует принимать по таблице 12.

Таблица 12

┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐

│        Наименование помещений        │ Расчетная │Максимальная │

│                                      │температура│относительная│

│                                      │воздуха, °С│  влажность  │

│                                      │           │ воздуха, %  │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│                  1                   │     2     │      3      │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│1. Помещения для содержания баранов,  │Не         │             │

│суягных и холостых маток, ремонтного  │нормируется│             │

│молодняка, откормочного поголовья     │           │             │

│и валухов                             │           │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2. Помещение для ягнения и содержания │12         │75           │

│маток с ягнятами до 10-суточного      │           │             │

│возраста                              │           │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│3. Помещение для содержания маток с   │8          │75           │

│ягнятами старше 10-суточного возраста │           │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│4. Помещение для содержания ягнят при │           │             │

│раздельно-контактном и искусственном  │           │             │

│способе выращивания:                  │           │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│  - до 45-суточного возраста          │12         │75           │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│  - старше 45-суточного возраста      │8          │75           │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│5. Манеж для взятия спермы            │16         │70           │

│и осеменения маток                    │           │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│6. Помещение для доения маток         │16         │70           │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│7. Помещение для стрижки овец         │16         │70           │

│                                                                │

│    Примечания.  1.   Нормы   параметров   внутреннего   воздуха│

│приведены  для холодного и переходного  периодов года. В  теплый│

│период года параметры внутреннего воздуха не нормируются.       │

│    2.  Параметры   внутреннего   воздуха   в   помещениях,   не│

│связанные с постоянным пребыванием людей (инвентарная,  фуражная│

│и т.п.), не нормируются.                                        │

│    3.  Параметры   воздуха   в  помещениях  для  обслуживающего│

│персонала   принимаются  в  соответствии  с  ВСН  52-89  и  СНиП│

│2.09.04-87*, а в  производственных  помещениях, кроме  указанных│

│в таблице, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.                   │

│    4. Для  теплотехнического  расчета  ограждающих  конструкций│

│помещений  с  ненормируемым   температурно-влажностным   режимом│

│принимать:    расчетную   внутреннюю   температуру   -   2   °С,│

│относительную влажность - 85%.                                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.2. Предельно допустимые нормы подвижности воздуха в помещениях для содержания овец приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование помещения | Подвижность воздуха по периодам года, м/с |
| --- | --- |
|  | холодный | переходный |
| 1. Помещения для содержания баранов, суягных и холостых маток и маток с ягнятами старше 10-суточного возраста, ремонтного молодняка, откормочного поголовья и валухов | 0,3 | 0,5 |
| 2. Помещения для ягнения и содержания маток с ягнятами до 10-суточного возраста | 0,2 | 0,2 |
| 3. Помещения для выращивания ягнят | 0,2 | 0,2 |

8.3. Предельно допустимые концентрации вредных газов в воздухе овцеводческих помещений: углекислого газа - 0,25%, аммиака - 20 мг/м3 (для ягнят - 10 мг/м3), сероводорода - 10 мг/м3 (нормы по сероводороду установлены для контроля при эксплуатации зданий).

8.4. Нормируемые параметры воздуха, приведенные в таблицах 12 и 13, должны быть обеспечены в зоне размещения животных, то есть в пространстве до 0,75 м над уровнем пола.

8.5. Количество теплоты, влаги (водяных паров) и углекислого газа, выделяемых одним животным при температуре 10 °С и относительной влажности воздуха 70%, приведено в таблице 14.

Таблица 14

┌───────────────────┬──────┬───────────────┬────────┬────────────┐

│  Группа животных  │Живая │Теплота, кДж/ч │Водяные │Углекислота,│

│                   │масса,├─────┬─────────┤ пары,  │    л/ч     │

│                   │  кг  │общая│свободная│  г/ч   │            │

├───────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│         1         │  2   │  3  │    4    │   5    │      6     │

├───────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│1. Бараны-         │50    │708  │510      │79      │25          │

│производители      ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│и бараны-пробники  │80    │930  │670      │104     │33          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │100   │1038 │745      │116     │37          │

├───────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│2. Матки холостые  │40    │523  │377      │59      │19          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │50    │607  │435      │69      │22          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │60    │692  │498      │77      │25          │

├───────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│3. Матки суягные   │40    │620  │448      │69      │22          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │50    │708  │511      │79      │25          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │60    │775  │557      │87      │28          │

├───────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│4. Матки подсосные │40    │653  │469      │74      │23          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │50    │775  │557      │87      │28          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │60    │863  │620      │97      │31          │

├───────────────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│5. Ягнята и        │5     │168  │121      │18      │6           │

│ремонтный молодняк ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │10    │251  │180      │28      │9           │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │20    │402  │289      │45      │14          │

│                   ├──────┼─────┼─────────┼────────┼────────────┤

│                   │30    │511  │368      │57      │18          │

│                                                                │

│    Примечания. 1.  Выделяемая  животным  общая  теплота  (общая│

│теплопродукция) включает скрытую теплоту испарения.             │

│    2.  Выделение   свободной   теплоты  приведено  без  скрытой│

│теплоты   испарения   и   составляет    около   72%   от   общей│

│теплопродукции  при температуре 10 °С и относительной  влажности│

│воздуха 70%.                                                    │

│    3.  Для  определения  количества  общей и свободной теплоты,│

│водяных паров и углекислоты при  относительной влажности воздуха│

│свыше 70% приведенные показатели необходимо увеличить на 3%.    │

│    4.  При  необходимости расчетов по промежуточным показателям│

│живой массы следует пользоваться методом интерполяции.          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.6. Количество теплоты и водяных паров, выделяемых животным в зависимости от температуры воздуха в помещении, определяют при помощи коэффициентов, приведенных в таблице 15.

Таблица 15

| Температура воздуха в помещении, °С | Коэффициент для определения |
| --- | --- |
|  | общего количества теплоты | свободного количества теплоты | водяных паров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 1,12 | 1,25 | 0,80 |
| 5 | 1,05 | 1,08 | 0,96 |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 0,94 | 0,80 | 1,20 |
| 20 | 0,88 | 0,60 | 1,50 |
| 25 | 0,84 | 0,40 | 2,00 |

8.7. Удельное выделение аммиака в помещениях на 100 кг живой массы составляет:

- при содержании на решетчатом полу - 0,43 х 10 г;

- при содержании на несменяемой соломенной подстилке - 0,21 х 10 г.

8.8. Помещения для содержания овец оборудуют вентиляцией, обеспечивающей необходимый воздухообмен для поддержания нормируемых температурно-влажностного и газового режимов.

Проектирование систем вентиляции и дымоудаления ведется в соответствии со СНиП 2.04.05-91*.

Система естественной вентиляции в помещениях для содержания овец в любой период года предусматривается, как правило, с притоком воздуха в верхнюю зону через регулируемые отверстия в проемах стен или окна и с вытяжкой из верхней и нижней зон через шахты.

Механическую вентиляцию следует предусматривать в тех случаях, когда естественная вентиляция не обеспечивает требуемые параметры внутреннего воздуха.

При этом механической системой следует подавать воздух в количестве не менее 30% от расчетного, обеспечивающем подачу в помещение недостающей теплоты.

Механическую вытяжку допускается осуществлять из нижней зоны с организацией естественного притока через шахты в верхнюю зону.

При содержании овец на решетчатых полах с хранением навоза под ними следует предусматривать механическую вытяжку воздуха из-под полов за пределы помещений в количестве до 70% от требуемого воздухообмена с естественным притоком через шахты в верхнюю зону.

В этом случае естественный приток осуществляется в верхнюю зону помещения через шахты.

## 9. НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

9.1. Суточная норма потребления воды одним животным приведена в таблице 16.

Таблица 16

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│         Группа животных         │Норма потребления воды, л/гол.│

│                                 ├─────────────┬────────────────┤

│                                 │    всего    │  в том числе   │

│                                 │             │   на поение    │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│                1                │      2      │       3        │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│1. Бараны (производители,        │7,0          │6,0             │

│пробники)                        │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│2. Матки:                        │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│  - холостые                     │4,5          │4,0             │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│  - суягные                      │5,0          │4,5             │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│  - подсосные                    │5,5          │5,0             │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│3. Ягнята старше 10-суточного    │2,0          │1,5             │

│возраста до 4 мес                │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│4. Молодняк (с 4 мес  до 1,5 лет)│3,5          │3,0             │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│5. Выбракованное взрослое        │4,5          │4,0             │

│поголовье, валухи                │             │                │

│                                                                │

│    Примечания. 1. Норма  потребления  воды включает расход воды│

│на   технологические   нужды,   связанные   с   непосредственным│

│содержанием     животных,     мойку     оборудования,     уборку│

│производственных помещений и приготовление кормов.              │

│    2. Коэффициент  часовой  неравномерности  принимается равным│

│2,5.                                                            │

│    3. Норма  потребления воды на поение  животных при кормлении│

│гранулами,   а также   при   температуре   воздуха   выше  30 °С│

│увеличивается на 25%.                                           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9.2. Температура воды, используемой для поения животных на овцеводческих предприятиях, рекомендуется не ниже 10 °С.

9.3. Выбор источников водоснабжения питьевого комплекса производится в соответствии с ГОСТ 2874-82.

9.4. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды принимать в соответствии с главой СНиП 2.04.01-85*.

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.1.4.559-96 фактически утратили силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24, которым введены в действие с 1 января 2002 года новые СанПиН 2.1.4.1074-01.

Предприятие должно быть обеспечено водой питьевого качества в соответствии с ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.559-96.

Сети и сооружения наружного водоснабжения и пожаротушения овцеводческих предприятий проектируются в соответствии со СНиП 2.10.03-84 и СНиП 2.04.02-84*.

При невозможности обеспечения предприятия водой питьевого качества допускается для поения животных использовать воду повышенной минерализации согласно данным таблицы 17, а на технологические нужды, не связанные с обработкой пищевых продуктов, а также для мытья оборудования, панелей и полов допускается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы использовать воду непитьевого качества.

Таблица 17

┌───────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐

│    Группа животных    │Предельное содержание, мг/л │   Общая   │

│                       ├─────────┬────────┬─────────┤жесткость, │

│                       │ сухого  │хлоридов│сульфатов│мг х экв/л,│

│                       │ остатка │        │         │ не более  │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│Овцы взрослые          │5000     │2000    │2400     │45         │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│Ягнята, ремонтный      │3000     │1500    │1700     │30         │

│молодняк               │         │        │         │           │

│                                                                │

│    Примечания. 1. По  другим  показателям вода  должна отвечать│

│требованиям ГОСТ 2874-82.                                       │

│    2.  Обслуживающий  персонал и мойка  молочного  оборудования│

│должны обеспечиваться водой питьевого качества.                 │

│    3.   Для   пустынных   и   полупустынных   зон   допускаются│

│отклонения  от  данных  нормативов  по  согласованию с  органами│

│государственного ветеринарного надзора.                         │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9.5. Для поения овец на естественных пастбищах должны предусматриваться водопойные пункты.

На культурных пастбищах с постоянными изгородями в каждом загоне устанавливают автопоилки, подключаемые к системе водопровода, или емкости с привозной водой.

Радиус водопоя для равнинных пастбищ принимается 2,5 - 3 км. В условиях пересеченной местности радиус водопоя допускается уменьшать на 30 - 40%; радиус водопоя для горных пастбищ принимается по таблице 18.

Таблица 18

| Крутизна склона, град | Радиус водопоя, км |
| --- | --- |
| 15 - 20 | 2,0 - 2,5 |
| 20 - 30 | 1,5 - 2,0 |
| 30 и более | 1,0 - 1,5 |

## 10. НОРМАТИВЫ ВЫХОДА НАВОЗА

И ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ КАНАЛИЗАЦИИ

10.1. Выход мочи и кала на одну овцу в сутки приведен в таблице 19.

Таблица 19

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│  Группа животных   │              Суточный выход               │

│                    ├──────────────────────┬────────────────────┤

│                    │     моча, л/гол.     │    кал, кг/гол.    │

├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤

│Овцы взрослые       │1,0                   │2,5                 │

├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤

│Молодняк            │0,5                   │1,5                 │

├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤

│Ягнята              │0,3                   │1,0                 │

│                                                                │

│    Примечание.   Общий   выход   навоза  за   стойловый  период│

│принимается с учетом  подстилки.  Плотность  уплотненного навоза│

│с подстилкой 700 - 800 кг/м3.                                   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10.2. Навоз с подстилкой из помещений удаляется каждый раз после окончания технологического цикла, а с выгульно-кормовых площадок - по мере его накопления.

10.3. При содержании овец на решетчатых полах в зданиях с нормируемыми параметрами микроклимата глубину подпольных каналов следует устраивать с учетом расстояния между поверхностью пола и навоза не менее 0,35 м. Конструкция решетчатых полов должна соответствовать требованиям 4.5.6 - 4.5.7 настоящих норм.

10.4. В помещениях с решетчатыми полами навоз из подпольных каналов удаляют ежедневно или по мере его накопления и окончания технологического цикла.

10.5. Система уборки навоза из секций и транспортировки его за пределы производственного помещения должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать постоянную и легко поддерживаемую чистоту секций, проходов и ограждений;

- ограничивать по возможности образование и проникновение вредных газов в зону обитания животных;

- быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат на управление, ремонт и санитарно-профилактическую обработку.

10.6. Выбор системы удаления обработки, обеззараживания, хранения и использования навоза определяется технико-экономическим обоснованием, учитывающим конкретные природно-климатические условия района строительства. Проектирование этих систем производится в соответствии с НТП 17-99*.

10.7. Принятые способы утилизации навоза должны обеспечивать экономически целесообразное и безопасное в ветеринарно-санитарном отношении использование всего количества навоза, поступающего от животных.

10.8. Конечные продукты переработки навоза не должны загрязнять окружающую природную среду (атмосферу, водные источники и т.д.)

10.9. Для биотермического обеззараживания навоза предусматриваются площадки вне территории овцеводческого предприятия.

10.10. Помещения для содержания овец не канализуются. Для отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод (мытье оборудования, приготовление кормов) предприятие должно быть оборудовано канализацией.

10.11. Условия утилизации сточных вод, а также использование подземных вод должны удовлетворять требованиям действующего законодательства, действующим нормам и правилам. Решения этих вопросов должны быть согласованы с органами государственного надзора.

## 11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

11.1. Для механизации производственных процессов (приготовление, транспортировка и раздача кормов и подстилки, поение, стрижка овец, доение и обработка молока, удаление и обработка навоза, ветеринарная обработка помещений и животных) применяют комплекты оборудования и отдельные машины, предусмотренные "Системой технологий и машин". При необходимости эти комплекты уточняются заданием на проектирование.

11.2. При проектировании механизации производственных процессов следует руководствоваться инструкциями по монтажу и эксплуатации, прилагаемыми к оборудованию заводами-изготовителями.

11.3. В помещениях для выращивания ягнят рекомендуется предусматривать установки для локального обогрева и ультрафиолетового облучения.

11.4. Уровень механизации и автоматизации основных производственных процессов при проектировании новых овцеводческих предприятий должен быть не ниже (в %) приведенного в таблице 20.

Таблица 20

| Основные производственные процессы | Уровень механизации, % |
| --- | --- |
| Механизация: |  |
| - водопотребление (водопоение) | 80 |
| - кормораздача | 25 |
| - навозоудаление | 30 |
| - стрижка | 90 |
| - доение | 50 |
| Автоматизация: |  |
| - инфракрасное и ультрафиолетовое облучение ягнят | 100 |
| - подогрев воды для поения овец | 100 |

11.5. Комплекты оборудования, отдельные машины и установки для механизации технологических процессов выбирают в зависимости от типа и размера предприятий, системы содержания овец и габаритов зданий применительно к зональным условиям с учетом наиболее рационального использования применяемого оборудования.

11.6. Нагрузка на одного работника по обслуживанию овец; минеральные показатели настрига шерсти и живой массы для овец I класса основных пород; ориентировочные данные по технологическим промерам овец и другим показателям; показатели затрат труда на единицу продукции приведены в Приложениях Б, В, Л, Н.

## 12. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

КонсультантПлюс: примечание.

"Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" утратили силу в связи с введением в действие с 1 июля 2001 года Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утв. Приказом Минэнерго от 27.12.2000 N 163).

12.1. Электротехническую часть проектов, в том числе средства автоматизации и слаботочные устройства, разрабатывают в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др., с учетом условий охраны окружающей среды.

12.2. Освещенность овцеводческих зданий и сооружений следует проектировать с учетом требований ВСН-1991 и СНиП 23-05-95.

12.3. Категорию электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения зданий и сооружений овцеводческих предприятий принимают с учетом требований "Методических указаний по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей".

12.4. Для обеспечения электробезопасности животных предусматривают выравнивание электрических потенциалов в соответствии с ОСТ 46180-85 и ГОСТ Р 50571.14-96.

## 13. ОХРАНА ТРУДА

13.1. При проектировании овцеводческих предприятий предусматривают следующие основные мероприятия по технике безопасности:

- все движущиеся части стационарных машин и агрегатов в местах возможного доступа к ним людей ограждают (металлические сплошные или сетчатые кожухи, деревянные короба и т.д.);

- металлические части машин, оборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, заземляют;

- стационарные машины и агрегаты прочно устанавливают на фундаменты согласно паспортным данным.

13.2. Охрана труда, техника безопасности на овцеводческих предприятиях должны разрабатываться в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ и действующими правилами, нормами и указаниями.

13.3. Здания и помещения овцеводческих предприятий оборудуются автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения в соответствии с НПБ 110-99, а также первичными средствами пожаротушения согласно "Типовым правилам пожарной безопасности для объектов сельскохозяйственного производства". Проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации осуществляется согласно требованиям СНиП 2.04.09-84.

13.4. При расчете уровня шума и проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления необходимо руководствоваться ГОСТ 12.1.003-83*.

## 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

14.1. Площадка для строительства овцеводческих предприятий выбирается в соответствии с требованиями санитарных норм проектирования промышленных предприятий и СНиП II-97-76. При выборе площадки для строительства овцеводческого предприятия одновременно проводят выбор земельных участков для пастбищных угодий и полного использования всего объема получаемого навоза.

14.2. Территория овцеводческого предприятия отделяется от ближайшего жилого района (населенного пункта) санитарно-защитной зоной (разрывом) согласно 1.5 настоящих норм.

14.3. Размер санитарно-защитной зоны следует уточнять при конкретном проектировании. Размер может быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от среднегодовой розы ветров района расположения овцеводческого предприятия.

Корректировку размера санитарно-защитной зоны следует проводить по формуле:

,

где L - размер санитарно-защитной зоны с учетом среднегодовой розы ветров;

КонсультантПлюс: примечание.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 утратили силу в связи с изданием СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00, утв. Минздравом РФ 31.07.2000. СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 утратили силу в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 N 15.

С 15 июня 2003 года введены в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2003 N 38).

- размер санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96, настоящими нормами или полученной при соответствующем обосновании;

Р - повторяемость ветра рассматриваемого румба, согласно среднегодовой розе ветров в %;

- средняя повторяемость ветра одного румба в %.

14.4. При отступлении размеров санитарно-защитной зоны от установленных норм разрывов, вызванных особенностями рельефа, направлением преобладающих ветров, размещением смежных производств, их обязательно согласовывают с органами ветеринарной и санитарной служб и экологического контроля.

14.5. Территория овцеводческого предприятия должна быть удалена от открытых водоисточников (реки, озера) на расстояние не менее 500 м.

14.6. Санитарно-защитные зоны и минимальные зооветеринарные разрывы при размещении сооружений накопления, подготовки к использованию и утилизации навоза и стоков овцеводческого предприятия следует принимать в соответствии с НТП 17-99 (таблица 13).

14.7. Проектирование систем удаления, транспортировки и утилизации навоза должно вестись в соответствии с НТП 17-99.

14.8. Для обеспечения санитарной обработки персонала и посетителей санитарно-бытовые помещения следует размещать при входе на территорию предприятия или на границе его обособленных зон. При въезде на предприятие или в его зоны следует предусматривать дезблоки или дезбарьеры. При въезде в зону хранения и приготовления кормов необходимо устраивать открытые дезбарьеры, обеспечивающие обработку колес транспорта.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ВНТП 8-93 введены в действие с 1 января 2003 года НТП-АПК 1.10.07.001-02, утв. Минсельхозом РФ 27.12.2002.

14.9. Размещение ветеринарных объектов на овцеводческих предприятиях предусматривается в соответствии с требованиями ВНТП 8-93.

14.10. Пункт зооветеринарной обработки овец должен размещаться в месте, удобном для отвода дезинфицирующего раствора в отстойник.

14.11. Утилизация отработанных растворов осуществляется по технологии, согласованной с местными службами государственного ветеринарно-санитарного и эпидемиологического надзора.

14.12. Для сбора мусора на территории овцеводческих предприятий должны быть предусмотрены площадки с твердым покрытием, оборудованные влагонепроницаемыми емкостями.

14.13. На участках земли, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру овцеводческого предприятия необходимо предусматривать озеленение.

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади предприятия, а при плотной застройке (отношение площади застройки к общей площади площадки в процентах) более 50% - не менее 10%.

Для насаждений целесообразно подбирать местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.

14.14. Строительные конструкции стен, перекрытий, покрытий и полов должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ, повышенной влажности, не выделять вредных веществ, а их антикоррозионные и отделочные покрытия должны быть безвредными.

14.15. Подбор полимерных материалов для строительства производственных зданий и сооружений овцеводческих предприятий следует проводить в строгом соответствии с "Перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих зданий".

14.16. Полимерные материалы, используемые для строительства зданий овцеводческих предприятий, должны быть:

- устойчивыми к воздействию среды животноводческих помещений при температуре воздуха от минус 5 °С до 45 °С, относительной влажности до 98%, с содержанием аммиака 60,0 мг/м3, сероводорода - 30,0 мг/м3, а также к воздействию мочи, фекалий, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, агрессивных сред с колебаниями рН в пределах 3 - 14;

- выдерживать:

а) механическое воздействие от ног животных до 17 кг/см2;

б) периодическое воздействие горячих растворов дезинфицирующих средств (5,0% раствора кальцинированной соды температурой 90 °С; 3% эмульсии креалина; 4 - 10% раствора едкого натра температурой 70 °С; раствора хлорной извести, содержащего 2 - 3% активного хлора; формалина с 30 - 40% формальдегидом; 2 - 5% эмульсии нафтализола; 3 - 10% эмульсии ксилонафта и креолина; 5% серно-карболовой смеси и препаратов группы формалина и перекисных соединений с добавлением поверхностно-активных веществ);

- не выделять в окружающую среду химических веществ, обладающих аллергенным, гонатропным, эмбриотоксическим, тератогенным, мутагенным и канцерогенным действиями;

- не стимулировать рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры;

- не выделять в контактирующие среды (воздух, воду, корма) вредных веществ в количествах, превышающих величины ПДК для воздуха населенных мест и рабочей зоны производственных зданий.

14.17. Количество вредных веществ, выделяемых в воздушный бассейн системой вытяжной вентиляции овцеводческих предприятий, определяется по таблице 21.

Таблица 21

┌────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐

│ Наименование помещения │ Выделяемые   │  Удельное количество   │

│                        │   вредные    │на центнер живой массы, │

│                        │   вещества   │          г/с           │

│                        │              ├──────────┬─────────────┤

│                        │              │холодный  │ переходный  │

│                        │              │  период  │   период    │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│           1            │      2       │    3     │      4      │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│1. Овчарня для ягнят    │Аммиак        │0,0000166 │0,0000161    │

│(соломенная подстилка)  ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │Пыль          │0,00000277│0,00000647   │

│                        ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │ОМЧ <*>       │1,73      │0,750        │

│                        │(мк/с) <**>   │          │             │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│2. Овчарня для ягнят    │Аммиак        │0,000405  │0,000284     │

│(решетчатые полы)       ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │Пыль          │0,000067  │0,0000469    │

│                        ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │ОМЧ (мк/с)    │459       │432          │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│3. Овчарня для холостых │Аммиак        │0,000036  │0,000311     │

│и суягных маток         ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│(соломенная подстилка)  │Пыль          │0,00003   │0,000041     │

│                        ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │ОМЧ (мк/с)    │149       │-            │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│4. Овчарня для          │Аммиак        │0,000358  │0,000655     │

│ремонтного молодняка    ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│(решетчатые полы)       │Пыль          │0,000048  │0,000086     │

│                        ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │ОМЧ (мк/с)    │305       │1138         │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│5. Овчарня для холостых │Аммиак        │0,000297  │0,000514     │

│и суягных маток         ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│(решетчатые полы)       │Пыль          │0,000050  │0,0000841    │

│                        ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│                        │ОМЧ (мк/с)    │2,3       │224          │

├────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤

│6. Помещения для        │Аммиак        │0,000176  │0,00036      │

│искусственного          ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│выращивания и           │Пыль          │0,0000206 │0,000067     │

│доращивания ягнят       ├──────────────┼──────────┼─────────────┤

│(соломенная подстилка)  │ОМЧ (мк/с)    │208       │787          │

│                                                                │

│    --------------------------------                            │

│    <*> Общее микробное число.                                  │

│    <**> Микробных тел в секунду.                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14.18. Для снижения концентрации вредных веществ, содержащихся в вентиляционных выбросах, должно быть предусмотрено рассеивание их в атмосферном воздухе. Концентрация этих веществ не должна превышать:

- в воздухе населенных мест максимальных разовых, а при их отсутствии среднесуточных предельно допустимых концентраций;

- в воздухе, поступающем внутрь производственных и вспомогательных зданий и сооружений через приточные отверстия систем вентиляции с естественным побуждением 30% предельно допустимых концентраций вредных веществ в рабочей зоне производственных помещений.

14.19. Для снижения концентрации аммиака, пыли и общей микробной контаминации, а также для дезодорации воздуха целесообразно использовать:

- ультрафиолетовые лампы и другие приборы в соответствии с рекомендациями по их использованию;

- солому, торф, древесные опилки, гранулированные цеолитные породы (Г, ЦП), используемые для подстилки и являющиеся адсорбентами;

- известь-пушонку, наносимую на поверхность проходов.

# Приложение А

(справочное)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОВЕЦ

А.1. Производственная классификация овец по типу шерстного покрова и характеру продуктивности приведена в таблице А.1.

Таблица А.1

| Производственная классификация овец | По типу и характеру продуктивности | Порода овец |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тонкорунные | Шерстные | Грозненская, ставропольская, сальская, манычский меринос |
|  | Шерстномясные | Алтайская, кавказская, советский меринос, забайкальская, красноярская, южно-уральская |
|  | Мясо-шерстные | Прекос, вятская, дагестанская горная, волгоградская |
| Полутонкорунные | Длинношерстные | Линкольн, кубанский линкольн, русская длинношерстная, ромни- марш, куйбышевская, северо- кавказская мясошерстная, советская мясошерстная |
|  | Короткошерстные | Горьковская, латвийская темноголовая, литовская черноголовая, эстонская темноголовая и белоголовая, оксфордшир, суффолк, гемпшир, шропшир, тексель |
|  | Шерстно-мясная | Цигайская |
| Полугрубошерстные | Мясосально- шерстные | Сараджинская, таджикская, алайская, армянская |
| Грубошерстные | Смушковые | Каракульская, сокольская |
|  | Мясосальные | Эдильбаевская, гиссарская, джайдара и другие курдючные |
|  | Овчинно-шубная | Романовская |
|  | Мясошерстно- молочные | Тушинская, балбас, лезгинская, карачаевская, карабахская и другие |

# Приложение Б

(рекомендуемое)

НАГРУЗКА

НА ОДНОГО РАБОТНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОВЕЦ

Б.1. Нагрузка на одного работника по обслуживанию овец при разном направлении продуктивности приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Группа животных  │  Нагрузка при направлении продуктивности,   │

│                  │                    голов                    │

│                  ├────────────┬──────────────┬─────────────────┤

│                  │тонкорунные,│грубошерстные │полугрубошерстные│

│                  │полутонко-  │   (шубное    │   (смушковое    │

│                  │рунные      │и мясошерстно-│ и мясосальное)  │

│                  │            │  молочное)   │                 │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│        1         │      2     │      3       │        4        │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│1. Бараны-        │50 - 100    │50 - 100      │100 - 150        │

│производители и   │            │              │                 │

│бараны-пробники   │            │              │                 │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│2. Матки          │200 - 250   │150 - 200     │250 - 300        │

│                  │---------   │---------     │---------        │

│                  │400 - 500   │400 - 500     │400 - 500        │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│3. Ягнята на      │            │              │                 │

│искусственном     │            │              │                 │

│выращивании       │            │              │                 │

│в возрасте:       │            │              │                 │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│  - до 45 дней    │70 - 100    │70 - 100      │-                │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│  - старше 45 дней│200 - 250   │200 - 250     │-                │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│4. Молодняк       │            │              │                 │

│ремонтный:        │            │              │                 │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│  - ярочки        │250 - 300   │250 - 300     │250 - 300        │

│                  │---------   │---------     │---------        │

│                  │   500      │   500        │   500           │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│  - баранчики     │150 - 250   │150 - 250     │200 - 250        │

│                  │---------   │---------     │---------        │

│                  │300 - 500   │300 - 500     │300 - 500        │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│5. Откормочное    │1000 - 1500 │1000 - 1500   │1000 - 1500      │

│поголовье         │            │              │                 │

├──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│6. Валухи         │400 - 500   │-             │-                │

│                                                                │

│    Примечания. 1. В  числителе  указана  нагрузка при поотарной│

│системе  содержания, в знаменателе - на  предприятиях с наличием│

│огороженных   пастбищ  и  организованным  на  них  водопоем  или│

│круглогодовым стойловым содержанием.                            │

│    2. Приведенные  нагрузки  учитывают  занятость всех основных│

│работников  (чабаны-операторы,  механизаторы,  ночные  дежурные)│

│с учетом подменных.                                             │

│    3.   Показатели   предназначены    для   определения   общей│

│численности основных работников.                                │

│    4.  Численность   сезонных  рабочих  (сакманщики,  стригали,│

│осеменаторы  и  др.)  определяется  по  затратам  труда  на одну│

│матку,  равным  3  чел.-ч  в  год, на  одну голову при откорме -│

│0,3 и на одну голову других групп - 0,5 чел.-ч.                 │

│    5.  Режим  работы  на  овцеводческих  предприятиях  в период│

│ягнения  - 3 смены; в остальное время  - 2 смены при  40-часовой│

│рабочей неделе.                                                 │

│    При расчете  численности  работников,  занятых в овцеводстве│

│выполнением   различных   технологических   процессов,   следует│

│руководствоваться  "Типовыми  нормами и  нормативами  времени на│

│обслуживание овец".                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Приложение В

(информационное)

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАСТРИГА ШЕРСТИ И ЖИВОЙ МАССЫ

ДЛЯ ОВЕЦ I КЛАССА ОСНОВНЫХ ПОРОД

В.1. Минимальные показатели настрига шерсти и живой массы для овец I класса основных пород приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

В килограммах

┌───────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐

│Порода овец│Бараны-     │ Ремонтные  │    Матки    │   Ярки     │

│           │производи-  │ баранчики  │             │ ремонтные  │

│           │тели        │ в возрасте │             │ в возрасте │

│           │            │  1 года    │             │   1 года   │

│           ├─────┬──────┼─────┬──────┼──────┬──────┼─────┬──────┤

│           │живая│наст- │живая│наст- │живая │наст- │живая│наст- │

│           │масса│риг   │масса│риг   │масса │риг   │масса│риг   │

│           │     │мытой │     │мытой │      │мытой │     │мытой │

│           │     │шерсти│     │шерсти│      │шерсти│     │шерсти│

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│     1     │  2  │  3   │  4  │  5   │  6   │  7   │  8  │  9   │

├───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│                      Тонкорунные породы                        │

├───────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│Кавказская │80   │5,5   │48   │2,8   │50    │2,6   │40   │2,2   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Алтайская  │80   │5,5   │48   │2,8   │50    │2,6   │40   │2,2   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Советский  │70   │5,5   │42   │2,8   │45    │2,6   │36   │2,2   │

│меринос    │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Ставро-    │70   │5,5   │42   │2,8   │45    │2,6   │36   │2,2   │

│польская   │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Грозненская│70   │5,5   │42   │2,8   │45    │2,6   │36   │2,2   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Прекос     │80   │5,0   │50   │2,4   │50    │2,1   │40   │1,7   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Забай-     │75   │5,0   │45   │2,5   │48    │2,2   │38   │1,8   │

│кальская   │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Манычский  │70   │5,5   │45   │2,5   │50    │2,6   │35   │2,0   │

│меринос    │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│                    Полутонкорунные породы                      │

├───────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│Цигайская  │80   │3,6   │45   │2,0   │52    │1,8   │35   │1,6   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Ромни-марш │85   │3,5   │47   │2,1   │55    │2,2   │40   │1,7   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Куйбышев-  │90   │3,3   │47   │2,0   │57    │2,1   │40   │1,6   │

│ская       │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Линкольн   │85   │4,0   │48   │2,3   │55    │3,0   │40   │1,9   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Северо-    │85   │4,5   │45   │2,4   │55    │2,7   │38   │1,8   │

│кавказская │     │      │     │      │      │      │     │      │

│мясо-      │     │      │     │      │      │      │     │      │

│шерстная   │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Латвийская │85   │2,5   │45   │1,5   │55    │1,6   │36   │1,2   │

│темно-     │     │      │     │      │      │      │     │      │

│головая    │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Советская  │80   │4,5   │45   │2,2   │55    │2,5   │37   │1,8   │

│мясо-      │     │      │     │      │      │      │     │      │

│шерстная   │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┤

│         Породы грубошерстных и полугрубошерстных овец          │

├───────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┤

│Эдильбаев- │95   │2,2   │70   │1,5   │65    │1,3   │55   │1,0   │

│ская       │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Гиссарская │120  │0,8   │75   │0,6   │80    │0,6   │65   │0,5   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Таджикская │110  │2,2   │65   │1,6   │65    │1,6   │55   │1,4   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Балбас     │80   │2,2   │50   │1,3   │55    │1,5   │40   │1,0   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Тушинская  │55   │2,0   │35   │1,5   │40    │2,0   │29   │1,3   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Романовская│75   │2,2   │50   │1,2   │50    │1,4   │40   │1,0   │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Каракуль-  │80   │2,1   │40   │1,4   │55    │1,9   │35   │1,3   │

│ская       │     │      │     │      │      │      │     │      │

├───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤

│Карачаев-  │55   │2,0   │35   │1,5   │40    │1,8   │28   │1,2   │

│ская       │     │      │     │      │      │      │     │      │

└───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘

# Приложение Г

(рекомендуемое)

СТРУКТУРА

ЗАТРАТ КОРМОВ ПО ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Г.1. Структура затрат кормов по питательности приведена в таблице Г.1.

Таблица Г.1

В процентах

┌────────────────┬─────┬───────────────────┬───────────────┬─────┐

│ Экономический  │Конц-│      Грубые       │     Сочные    │Паст-│

│     район      │корма├────┬──────────────┼────┬──────────┤бища │

│                │     │все-│ в том числе  │все-│  в том   │     │

│                │     │го  │              │го  │   числе  │     │

│                │     │    ├────┬────┬────┤    ├────┬─────┤     │

│                │     │    │сено│се- │со- │    │си- │кор- │     │

│                │     │    │    │наж │лома│    │лос │мовые│     │

│                │     │    │    │    │    │    │    │кор- │     │

│                │     │    │    │    │    │    │    │не-  │     │

│                │     │    │    │    │    │    │    │плоды│     │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│       1        │  2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │  9  │ 10  │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Северо-Западный │17,0 │25,5│22,0│2,5 │1,0 │5,5 │5,0 │0,5  │52,0 │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Центральный     │17,0 │26,5│23,0│2,5 │1,0 │5,5 │5,0 │0,5  │52,0 │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Волго-Вятский   │17,0 │25,0│22,0│2,0 │1,0 │7,0 │6,0 │1,0  │51,0 │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Центрально-     │21,0 │24,0│17,0│4,0 │3,0 │10,0│9,0 │1,0  │45,0 │

│Черноземный     │     │    │    │    │    │    │    │     │     │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Поволжский      │21,0 │22,5│18,0│2,5 │2,0 │4,5 │4,0 │0,5  │52,0 │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Северо-         │20,0 │21,6│18,0│2,6 │1,0 │5,4 │5,0 │0,4  │53,0 │

│Кавказский      │     │    │    │    │    │    │    │     │     │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Уральский       │16,0 │27,8│23,0│2,8 │2,0 │7,2 │7,0 │0,2  │49,0 │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Западно-        │19,0 │23,5│19,0│3,5 │1,0 │14,5│14,0│0,5  │43,0 │

│Сибирский       │     │    │    │    │    │    │    │     │     │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Восточно-       │19,0 │20,5│18,0│1,5 │1,0 │10,5│10,0│0,5  │50,0 │

│Сибирский       │     │    │    │    │    │    │    │     │     │

├────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│Дальневосточный │18,0 │28,5│24,0│3,5 │1,0 │7,5 │7,0 │0,5  │46,0 │

└────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

# Приложение Д

(рекомендуемое)

ПОТРЕБНОСТЬ

ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ОВЕЦ В ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ

Д.1. Суточная потребность в питательных веществах баранов-производителей приведена в таблице Д.1.

Таблица Д.1

Суточная потребность в питательных веществах

баранов-производителей

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ Живая   │                      Потребность                     │

│масса, кг├────────────────────┬───────────┬─────────────────────┤

│         │ сухое вещество, кг │ корм. ед. │обменной энергии, МДж│

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│    1    │         2          │     3     │          4          │

├─────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────────────┤

│                        Неслучной период                        │

├─────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────┤

│70       │1,70                │1,5        │17                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│80       │1,85                │1,6        │18                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│90       │1,95                │1,7        │19                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│100      │2,05                │1,8        │20                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│110      │2,20                │1,9        │21                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│120      │2,30                │2,0        │22                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│130      │2,40                │2,1        │23                   │

├─────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────────────┤

│                 Случной период при 2 - 3 садках                │

├─────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────┤

│70       │2,2                 │2,0        │22                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│80       │2,3                 │2,1        │23                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│90       │2,4                 │2,2        │24                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│100      │2,5                 │2,3        │25                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│110      │2,6                 │2,4        │26                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│120      │2,7                 │2,5        │27                   │

├─────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────┤

│130      │2,8                 │2,6        │28                   │

│                                                                │

│    Примечание.  При   нагрузке  свыше  3  садок  нормы  следует│

│увеличить на 8 - 10%.                                           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Д.2. Суточная потребность в питательных веществах маток в первой половине суягности приведена в таблице Д.2.

Таблица Д.2

Суточная потребность в питательных веществах маток

в первой половине суягности

| Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- |
|  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тонкорунные |
| 40 | 1,40 | 0,90 | 10,0 |
| 50 | 1,75 | 1,05 | 12,5 |
| 60 | 2,00 | 1,15 | 13,5 |
| 70 | 2,00 | 1,25 | 14,5 |
| Полутонкорунные |
| 50 | 1,40 | 0,95 | 10,5 |
| 60 | 1,50 | 1,00 | 12,1 |
| 70 | 1,70 | 1,10 | 14 |
| Шубные |
| 40 | 1,25 | 0,90 | 10,5 |
| 50 | 1,35 | 1,00 | 11,3 |
| 60 | 1,40 | 1,10 | 12,2 |
| Каракульские |
| 50 | 1,60 | 0,95 | 12,0 |

Д.3. Суточная потребность в питательных веществах маток в последние два месяца суягности приведена в таблице Д.3.

Таблица Д.3

Суточная потребность в питательных

веществах маток в последние два месяца суягности

| Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- |
|  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тонкорунные |
| 40 | 1,60 | 1,15 | 12,5 |
| 50 | 1,90 | 1,35 | 14,5 |
| 60 | 2,10 | 1,45 | 16,5 |
| 70 | 2,30 | 1,55 | 17,5 |
| Полутонкорунные |
| 50 | 1,60 | 1,25 | 15,3 |
| 60 | 1,70 | 1,35 | 16,0 |
| 70 | 1,80 | 1,45 | 17,2 |
| Шубные |
| 40 | 1,50 | 1,40 | 14,5 |
| 50 | 1,60 | 1,55 | 16,5 |
| 60 | 1,75 | 1,65 | 18,5 |
| Каракульские |
| 50 | 1,90 | 1,35 | 16,2 |

Д.4. Суточная потребность в питательных веществах подсосных маток приведена в таблице Д.4.

Таблица Д.4

Суточная потребность в питательных веществах

подсосных маток

| Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- |
|  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тонкорунные |
| Первые 6 - 8 недель лактации |
| 40 | 1,70 | 1,65 | 17,0 |
| 50 | 2,00 | 1,90 | 20,0 |
| 60 | 2,30 | 2,05 | 23,0 |
| 70 | 2,60 | 2,15 | 24,5 |
| Вторая половина лактации |
| 40 | 1,65 | 1,25 | 13,5 |
| 50 | 1,95 | 1,45 | 15,5 |
| 60 | 2,15 | 1,55 | 17,0 |
| 70 | 2,35 | 1,65 | 18,0 |
| Полутонкорунные |
| Первые 6 - 8 недель лактации |
| 50 | 2,10 | 2,00 | 21,0 |
| 60 | 2,20 | 2,10 | 22,0 |
| 70 | 2,30 | 2,20 | 23,0 |
| Вторая половина лактации |
| 50 | 1,80 | 1,45 | 17,2 |
| 60 | 1,80 | 1,55 | 18,4 |
| 70 | 2,10 | 1,65 | 19,2 |
| Шубные |
| Первые 6 - 8 недель лактации |
| 40 | 2,20 | 2,20 | 22,0 |
| 50 | 2,30 | 2,30 | 23,0 |
| 60 | 2,40 | 2,40 | 24,0 |
| Вторая половина лактации |
| 40 | 1,80 | 1,50 | 15,7 |
| 50 | 1,90 | 1,60 | 16,8 |
| 60 | 2,00 | 1,70 | 17,7 |
| Мясосальные |
| Первый период лактации |
| 60 | 2,3 | 2,0 | 21,0 |
| Второй период лактации |
| 60 | 2,1 | 1,7 | 18,5 |

Д.5. Суточная потребность ярок в питательных веществах приведена в таблице Д.5.

Таблица Д.5

Суточная потребность ярок в питательных веществах

| Возраст, мес | Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тонкорунные |
| 4 - 6 | 25 - 30 | 0,90 | 0,75 | 8,4 |
| 6 - 8 | 30 - 36 | 1,10 | 0,85 | 9,4 |
| 8 - 10 | 36 - 40 | 1,30 | 0,95 | 10,4 |
| 10 - 12 | 40 - 44 | 1,40 | 1,05 | 11,0 |
| 12 - 14 | 44 - 47 | 1,50 | 1,10 | 11,5 |
| 14 - 18 | 47 - 50 | 1,60 | 1,15 | 12,0 |
| Полутонкорунные |
| 4 - 6 | 25 - 30 | 0,80 | 0,85 | 8,7 |
| 6 - 8 | 33 - 39 | 0,95 | 0,95 | 10,0 |
| 8 - 10 | 39 - 43 | 1,10 | 1,00 | 10,8 |
| 10 - 12 | 43 - 47 | 1,30 | 1,10 | 11,0 |
| 12 - 14 | 47 - 50 | 1,46 | 1,10 | 12,0 |
| 14 - 18 | 50 - 54 | 1,50 | 1,10 | 12,6 |
| Шубные |
| 4 - 6 | 21 - 29 | 0,85 | 0,90 | 8,9 |
| 6 - 8 | 29 - 34 | 1,00 | 0,90 | 10,3 |
| 8 - 10 | 34 - 38 | 1,10 | 0,90 | 10,5 |
| 10 - 14 | 38 - 42 | 1,20 | 1,00 | 10,9 |
| 14 - 18 | 42 - 47 | 1,30 | 1,10 | 11,2 |
| Мясосальные |
| 4 - 6 | 28 - 35 | 0,85 | 0,90 | 9,0 |
| 6 - 8 | 33 - 39 | 0,95 | 0,95 | 9,5 |
| 8 - 10 | 39 - 47 | 1,15 | 1,05 | 10,5 |
| 10 - 14 | 47 - 52 | 1,35 | 1,10 | 11,8 |
| 14 - 18 | 52 - 56 | 1,50 | 1,15 | 12,3 |

Д.6. Суточная потребность в питательных веществах племенных баранчиков приведена в таблице Д.6.

Таблица Д.6

Суточная потребность в питательных веществах

племенных баранчиков

| Возраст, мес | Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тонкорунные |
| 4 - 6 | 28 - 35 | 1,1 | 1,00 | 11,0 |
| 6 - 8 | 35 - 42 | 1,3 | 1,10 | 12,0 |
| 8 - 10 | 42 - 48 | 1,5 | 1,20 | 13,0 |
| 10 - 12 | 48 - 53 | 1,7 | 1,30 | 14,0 |
| 12 - 14 | 53 - 58 | 1,9 | 1,40 | 15,0 |
| 14 - 18 | 58 - 70 | 2,3 | 1,60 | 17,0 |
| Полутонкорунные |
| 4 - 6 | 27 - 37 | 1,2 | 1,00 | 10,3 |
| 6 - 8 | 37 - 46 | 1,4 | 1,05 | 12,0 |
| 8 - 10 | 46 - 54 | 1,7 | 1,20 | 13,6 |
| 10 - 12 | 54 - 59 | 1,8 | 1,45 | 14,8 |
| 12 - 14 | 59 - 65 | 2,0 | 1,60 | 16,0 |
| 14 - 18 | 65 - 77 | 2,4 | 1,70 | 16,6 |
| Шубные |
| 4 - 6 | 23 - 35 35 - 42 | 1,0 1,20 | 1,10 1,20 | 11,0 12,5 |
| 6 - 8 | 23 - 35 35 - 42 | 1,0 1,20 | 1,10 1,20 | 11,0 12,5 |
| 8 - 10 | 42 - 47 47 - 52 | 1,30 1,45 | 1,30 1,30 | 13,2 13,6 |
| 10 - 14 | 42 - 47 47 - 52 | 1,30 1,45 | 1,30 1,30 | 13,2 13,6 |
| 14 - 18 | 52 - 64 | 1,50 | 1,30 | 14,1 |
| Мясосальные |
| 4 - 6 | 30 - 32 | 1,1 | 1,0 | 11,0 |
| 6 - 8 | 32 - 38 | 1,2 | 1,10 | 11,5 |
| 8 - 10 | 38 - 42 | 1,4 | 1,20 | 12,5 |
| 10 - 14 | 42 - 48 | 1,5 | 1,30 | 13,5 |
| 14 - 18 | 48 - 55 | 1,6 | 1,40 | 14,0 |

Д.7. Суточная потребность в питательных веществах ягнят при откорме приведена в таблице Д.7.

Таблица Д.7

Суточная потребность в питательных веществах

ягнят при откорме

| Возраст, мес | Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 15 | 0,65 | 0,65 | 7,10 |
| 3 | 21 | 0,80 | 0,75 | 8,80 |
| 4 | 26 | 1,00 | 0,90 | 10,00 |
| 5 | 32 | 1,25 | 1,10 | 12,10 |
| 6 | 37 | 1,50 | 1,30 | 14,30 |
| 7 | 42 | 1,65 | 1,40 | 15,40 |
| 8 | 45 | 1,80 | 1,50 | 16,50 |

Д.8. Суточная потребность в питательных веществах взрослых овец на откорме приведена в таблице Д.8.

Таблица Д.8

Суточная потребность в питательных веществах

взрослых овец на откорме

| Живая масса, кг | Потребность |
| --- | --- |
|  | сухое вещество, кг | корм. ед. | обменной энергии, МДж |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | 1,6 | 1,30 | 14,8 |
| 50 | 2,0 | 1,40 | 15,9 |
| 60 | 2,4 | 1,50 | 17,1 |
| 70 | 2,8 | 1,60 | 18,2 |
| 80 | 3,1 | 1,70 | 19,4 |

Д.9. Годовая потребность овец в питательных веществах (на голову) приведена в таблице Д.9.

Таблица Д.9

Годовая потребность овец

в питательных веществах (на голову)

┌───────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┐

│      Группы овец      │  Корм. ед.  │  Обменная  │ Переваримый │

│                       │             │энергия, МДж│ протеин, кг │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│           1           │      2      │     3      │      4      │

├───────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

│                          Тонкорунные                           │

├───────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤

│Матки                  │482          │5515        │46,7         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк прошлых лет   │385          │4301        │38,5         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк текущего года │191          │2141        │23,0         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│В среднем на овцу,     │558          │6314        │57,2         │

│имеющуюся на начало    │             │            │             │

│года                   │             │            │             │

├───────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

│                        Полутонкорунные                         │

├───────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤

│Матки                  │461          │5203        │36,8         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк прошлых лет   │384          │4294        │38,6         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк текущего года │235          │2484        │29,0         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│В среднем на овцу,     │602          │6669        │57,8         │

│имеющуюся на начало    │             │            │             │

│года                   │             │            │             │

├───────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

│                             Шубные                             │

├───────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤

│Матки                  │500          │5366        │49,8         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк прошлых лет   │378          │3971        │41,4         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк текущего года │175          │1815        │21,9         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│В среднем на овцу,     │708          │7489        │78,0         │

│имеющуюся на начало    │             │            │             │

│года                   │             │            │             │

├───────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

│                          Каракульские                          │

├───────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤

│Матки                  │439          │5310        │43,0         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк прошлых лет   │362          │4314        │35,3         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Молодняк текущего года │170          │1954        │18,8         │

├───────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│В среднем на овцу,     │467          │5597        │46,3         │

│имеющуюся на начало    │             │            │             │

│года                   │             │            │             │

│                                                                │

│    Примечание.  Годовая  потребность  в  питательных  веществах│

│зависит  от  ряда  факторов:  породы и  продуктивности животных,│

│структуры   стада,  климатических   условий  в  различных  зонах│

│страны. В таблице  приведена потребность овец живой массой 50 кг│

│и  настригом  мытой  шерсти у тонкорунных  пород - 2,0 - 2,3 кг,│

│полутонкорунных  - 1,7 - 2,0 кг.  В структуре  стада тонкорунных│

│и полутонкорунных  пород предусмотрено 60% маток, а по остальным│

│породам - 70%.                                                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Приложение Е

(рекомендуемое)

РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ОВЕЦ

Е.1. Рационы для маток в первый период суягности приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1

Рационы для маток в первый период суягности

| Корма | Тип рациона |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сено степное или сеяное злаковое, кг | 0,6 | 1,0 | 0,7 | - |
| Сено бобовое, кг | - | - | - | 0,4 |
| Солома яровая, кг | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Силос кукурузный, кг | 3,0 | 2,5 | - | 3,5 |
| Силос злаково-бобовый, кг | - | - | 3,0 | - |
| Дерть злаковых хлебов или другие концентраты, кг | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,2 |
| Карбамид, г | 10 | 5 | - | - |
| Минеральные подкормки, содержащие фосфор, г | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Поваренная соль, г | 14 | 14 | 14 | 14 |
| В рационах содержится: |  |  |  |  |
| - кормовых единиц, кг | 1,21 | 1,20 | 1,24 | 1,26 |
| - обменной энергии, МДж | 15,1 | 14,8 | 15,4 | 15,6 |
| - переваримого протеина, г | 110 | 108 | 109 | 119 |

Е.2. Рационы для маток во второй период суягности приведены в таблице Е.2.

Таблица Е.2

Рационы для маток во второй период суягности

| Корма | Суточная дача, кг |
| --- | --- |
| Сено луговое | 0,80 |
| Солома | 0,50 |
| Силос кукурузный | 3,00 |
| Концентраты | 0,25 |
| Поваренная соль с микроэлементами | 0,014 |
| В рационах содержится: |  |
| - кормовых единиц, кг | 1,53 |
| - обменной энергии, МДж | 17,2 |
| - переваримого протеина, г | 141 |
| - кальция, г | 12,6 |

Е.3. Рационы для суягных маток романовской породы суягности приведены в таблице Е.3.

Таблица Е.3

Рационы для суягных маток романовской породы

| Корма | Тип рациона |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Сено клеверное, кг | 1,0 | - | - |
| Сено луговое, кг | - | 1,0 | 0,75 |
| Солома яровая, кг | - | 0,5 | 0,5 |
| Силос, кг | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| Свекла или картофель, кг | 0,5 | - | 0,3 |
| Концентраты, кг | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Карбамид, г | - | - | 16 |
| Поваренная соль, г | 14 | 14 | 14 |
| В рационах содержится: |  |  |  |
| - кормовых единиц, кг | 1,21 | 1,15 | 1,1 |
| - переваримого протеина, г | 133 | 132 | 134 |

Е.4. Рационы для маток тонкорунных пород суягности приведены в таблице Е.4.

Таблица Е.4

Рационы для маток тонкорунных пород

| Корма | 1-я половина лактации | 2-я половина лактации |
| --- | --- | --- |
|  | тип рациона |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сено злаковое, кг | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
| Сено бобовое, кг | - | 0,8 | 0,5 | - | 0,5 | 0,4 |
| Силос кукурузный, кг | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| Концентраты, кг | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| Карбамид, г | 14 | - | - | 10 | - | - |
| Костная мука, г | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Поваренная соль, г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| В рационах содержится: |  |  |  |  |  |  |
| - кормовых единиц, кг | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,45 | 1,46 | 1,4 |
| - обменной энергии, МДж | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 17,8 | 17,9 | 17,6 |
| - переваримого протеина, г | 176 | 201 | 176 | 140 | 147 | 140 |

Е.5. Рационы ягнят до 4-месячного возраста суягности приведены в таблице Е.5.

Таблица Е.5

Рационы ягнят до 4-месячного возраста

| Корма | Возраст ягнят, мес |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип рациона 1 |
| Зеленая трава, кг | - | 0,9 | 1,6 | 2,5 |
| Концентраты, всего, кг | 0,04 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Поваренная соль, г | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Кормовых единиц, кг | 0,03 - 0,04 | 0,20 - 0,25 | 0,35 - 0,40 | 0,60 - 0,65 |
| Обменной энергии, МДж | 0,2 - 0,3 | 2,0 - 2,4 | 3,5 - 4,1 | 6,3 - 7,0 |
| Переваримого протеина, г | 5 - 6 | 25 - 30 | 50 - 60 | 65 - 70 |
| Тип рациона 2 |
| Сено злаковое, кг | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Силос злаково- бобовый, кг | - | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
| Концентраты, кг | 0,04 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Поваренная соль, г | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Кормовых единиц, кг | 0,03 - 0,04 | 0,20 - 0,25 | 0,34 - 0,40 | 0,60 - 0,65 |
| Обменной энергии, МДж | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 2,5 | 3,6 - 4,1 | 6,5 - 7,2 |
| Переваримого протеина, г | 5 - 6 | 25 - 30 | 50 - 60 | 65 - 70 |
| Тип рациона 3 |
| Сено бобовое, кг | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Силос кукурузный, кг | - | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| Корнеплоды, кг | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Концентраты, кг | 0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| Поваренная соль, г | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Кормовых единиц, кг | 0,03 - 0,04 | 0,20 - 0,25 | 0,36 - 0,40 | 0,60 - 0,65 |
| Обменной энергии, МДж | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 2,5 | 3,0 - 4,1 | 6,5 - 7,2 |
| Переваримого протеина, г | 5 - 6 | 25 - 30 | 50 - 60 | 65 - 70 |

Е.6. Рационы для молодняка в возрасте 4 - 8 месяцев суягности приведены в таблице Е.6.

Таблица Е.6

Рационы для молодняка в возрасте 4 - 8 месяцев

| Корма | Тип рациона |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Трава сеяная или естественного пастбища, кг | 4,0 | 2,0 |
| Силос кукурузный, кг | - | 2,0 |
| Концентраты, кг | 0,20 | 0,20 |
| В том числе: |  |  |
| - жмых | 0,10 | 0,10 |
| Поваренная соль, г | 10 | 10 |
| В рационах содержится: |  |  |
| - кормовых единиц, кг | 0,95 | 0,95 |
| - обменной энергии, МДж | 9,8 | 9,9 |
| - переваримого протеина, г | 110 | 107 |

Е.7. Рационы для племенных баранчиков в возрасте 8 месяцев суягности приведены в таблице Е.7.

Таблица Е.7

Рационы для племенных баранчиков в возрасте 7 месяцев

| Корма | Колич., кг | Корм. ед., кг | Обменной энергии, МДж | Переваримого протеина, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сено степное разнотравное | 0,5 | 0,26 | 3,5 | 32 |
| Силос кукурузный | 2,5 | 0,50 | 6,5 | 35 |
| Свекла сахарная | 0,5 | 0,12 | 1,5 | 6 |
| Шрот подсолнеч- никовый | 0,2 | 0,19 | 1,9 | 75 |
| Концентраты | 0,1 | 0,13 | 1,1 | 8 |
| Поваренная соль | 0,01 | - | - | - |
| Итого | - | 1,20 | 14,5 | 156 |

# Приложение Ж

(справочное)

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ

Ж.1. Ориентировочная продуктивность культурных пастбищ приведена в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1

| Экономический район | Продуктивность с 1 га, ц |
| --- | --- |
|  | зеленой массы | корм. ед. |
| Северо-Западный | 115 | 25,30 |
| Центральный | 100 | 29,10 |
| Волго-Вятский | 75 | 16,60 |
| Центрально-Черноземный | 110 | 24,20 |
| Поволжский | 80 | 17,70 |
| Северо-Кавказский | 140 | 30,80 |
| Уральский | 70 | 15,50 |
| Западно-Сибирский | 70 | 15,50 |
| Восточно-Сибирский | 75 | 16,50 |
| Дальневосточный | 135 | 31,52 |

# Приложение И

(справочное)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ ПАСТБИЩ

НА 1000 ОВЕЦ БЕЗ ЯГНЯТ

И.1. Исходные данные для расчета площадей пастбищ на 1000 овец без ягнят приведены в таблице И.1.

Таблица И.1

┌───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│ Экономический │Продолжи-   │Потребность│Продуктив- │  Площадь  │

│     район     │тельность   │ 1 овцы в  │ность 1 га │пастбищного│

│               │пастбищного │пастбищном │пастбища,  │участка, га│

│               │периода,    │  корме,   │корм. ед.  │           │

│               │дней        │ корм. ед. │           │           │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│       1       │     2      │     3     │     4     │     5     │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Северо-Западный│125         │150        │2530       │60         │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Центральный    │145         │174        │2210       │79         │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Волго-Вятский  │145         │174        │1660       │105        │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Центрально-    │155         │186        │2420       │77         │

│Черноземный    │            │           │           │           │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Поволжский     │175         │210        │1770       │119        │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Северо-        │177         │210        │3080       │68         │

│Кавказский     │            │           │           │           │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Уральский      │135         │162        │1550       │105        │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Западно-       │125         │150        │1550       │97         │

│Сибирский      │            │           │           │           │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Восточно-      │145         │174        │1650       │106        │

│Сибирский      │            │           │           │           │

├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Дальневосточный│135         │162        │3152       │52         │

│                                                                │

│    Примечание. Суточная  потребность  одной  овцы в  пастбищном│

│корме 1,2 корм. ед.                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Приложение К

(справочное)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ ПАСТБИЩ

НА 1000 МАТОК С ЯГНЯТАМИ

К.1. Исходные данные для расчета площадей пастбищ на 1000 маток с ягнятами приведены в таблице К.1.

Таблица К.1

┌─────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┐

│ Экономический   │Продолжи-  │Потребность│Продуктив-│  Площадь  │

│      район      │тельность  │ 1 овцы в  │ность     │пастбищного│

│                 │пастбищного│пастбищном │пастбища, │участка, га│

│                 │периода,   │  корме,   │корм. ед. │           │

│                 │дней       │ корм. ед. │          │           │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│        1        │     2     │     3     │    4     │     5     │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Северо-Западный  │125        │250        │2530      │99         │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Центральный      │145        │290        │2210      │131        │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Волго-Вятский    │145        │290        │1660      │175        │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Центрально-      │155        │310        │2420      │128        │

│Черноземный      │           │           │          │           │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Поволжский       │155        │250        │1770      │141        │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Северо-Кавказский│177        │354        │3080      │115        │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Уральский        │135        │270        │1550      │174        │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Западно-Сибирский│125        │250        │1550      │161        │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Восточно-        │145        │290        │1650      │176        │

│Сибирский        │           │           │          │           │

├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Дальневосточный  │135        │270        │3152      │86         │

│                                                                │

│    Примечание. Суточная  потребность  одной  овцы в  пастбищном│

│корме 2 корм. ед.                                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Приложение Л

(справочное)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОМЕРАМ ОВЕЦ

И ДРУГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Л.1. Технологические промеры овец приведены в таблице Л.1.

Таблица Л.1

В сантиметрах

┌───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐

│  Группа   │    Длина     │    Ширина    │    Высота    │    Обхват     │

│  животных ├────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬─────┬────┤

│           │ту- │го- │мор-│гру-│лба │мор-│об- │в   │до  │пе- │груди│мор-│

│           │ло- │ло- │ды  │ди  │    │ды  │щая │хол-│мор-│ред-│     │ды  │

│           │вища│вы  │    │    │    │    │    │ке  │ды  │них │     │    │

│           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ног │     │    │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│     1     │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │ 11 │ 12  │ 13 │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│Ягнята при │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│интенсивном│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│выращивании│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│на откорме │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│в возрасте,│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│дней:      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│  - 3      │34,0│12,0│5,5 │7,1 │6,1 │4,8 │46,0│36,5│36,0│26,8│35,5 │16,3│

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│  - 30     │53,5│14,0│7,7 │10,7│8,6 │5,7 │58,5│42,2│47,0│29,5│50,0 │20,2│

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│  - 45     │55,8│15,5│8,7 │13,3│8,9 │5,8 │59,0│48,0│48,4│32,0│56,0 │22,0│

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│  - 100    │65,8│18,0│10,2│15,5│10,3│6,3 │67,0│55,0│54,0│33,5│70,0 │23,0│

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│  - 180    │66,0│18,2│11,5│19,9│11,5│6,5 │80,0│64,0│66,0│36,8│82,0 │27,5│

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│Ремонтный  │62,4│22,1│13,2│21,5│10,9│9,1 │82,0│66,9│65,1│38,4│89,1 │25,3│

│молодняк   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│в возрасте │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│12 мес     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│Матки      │63,9│24,2│14,1│22,3│12,0│9,4 │83,7│68,8│66,0│38,5│94,4 │26,8│

│взрослые   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤

│Бараны-    │75,0│28,9│16,0│27,1│12,7│9,8 │88,8│77,6│67,5│44,2│111,7│31,9│

│производи- │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

│тели       │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │

└───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┘

Л.2. Данные для расчета приведены в таблице Л.2.

Таблица Л.2

| Группа животных | Живая мас- са, кг | Пря- мая длина туло- вища жи- вот- ных, см | Площадь, занимаемая животным, м2 | Длина копы- та по осно- ва- нию, см | Ширина копыта по осно- ванию, см | Пло- щадь копы- та, см2 | Давление, оказываемое копытом на пол, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при сто- янии | при ле- жании |  | пе- ред- ней час- ти | зад- ней час- ти |  | мак- си- маль- ное | мини- маль- ное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ягнята при интенсивном выращивании на откорме в возрасте, дней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 4,0 | 46,0 | 0,03 | 0,09 | 3,15 | 1,0 | 2,35 | 5,28 | 0,38 | 0,19 |
| - 30 | 9,3 | 7,5 | 0,06 | 0,19 | 3,70 | 1,1 | 2,70 | 7,03 | 0,66 | 0,33 |
| - 45 | 12,7 | 73,5 | 0,10 | 0,20 | 4,20 | 1,3 | 3,10 | 9,24 | 0,68 | 0,34 |
| - 180 | 40,2 | 84,2 | 0,17 | 0,37 | 6,40 | 1,5 | 4,20 | 18,24 | 1,10 | 0,55 |
| Ремонтный молодняк в возрасте 12 мес | 40,0 | 86,2 | 0,18 | 0,25 | 5,60 | 1,4 | 4,1 | 23,0 | - | - |
| Матки взрослые | 50,0 | 85,6 | 0,19 | 0,25 | 6,10 | 1,6 | 4,5 | 27,5 | - | - |
| Бараны- производи- тели | 110,0 | 106,6 | 0,28 | 0,29 | 7,30 | 1,9 | 5,3 | 38,5 | - | - |

# Приложение М

(рекомендуемое)

НОРМАТИВЫ

ЗАТРАТ КОРМОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

1 Ц ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА

М.1. Нормативы затрат кормов на производство 1 ц продукции выращивания овец приведены в таблице М.1.

Таблица М.1

Центнеров корм. ед.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│  Экономический район  │  Продукция выращивания овец на одну    │

│                       │       голову на начало года, кг        │

│                       ├───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤

│                       │10 - 15│16 - 20│21 - 25│26 - 30│31 - 35 │

├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│           1           │   2   │   3   │   4   │   5   │   6    │

├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Центральный            │11,0   │9,6    │8,2    │6,8    │5,4     │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Центрально-Черноземный │       │       │       │       │        │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Северо-Западный        │       │       │       │       │        │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Волго-Вятский          │       │       │       │       │        │

├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Поволжский             │11,7   │10,1   │8,6    │7,2    │6,1     │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Северо-Кавказский      │       │       │       │       │        │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Западно-Сибирский      │       │       │       │       │        │

├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Восточно-Сибирский     │11,2   │9,8    │8,4    │7,0    │5,7     │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Дальневосточный        │       │       │       │       │        │

├───────────────────────┤       │       │       │       │        │

│Уральский              │       │       │       │       │        │

└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

М.2. Нормативы затрат кормов на производство 1 ц шерсти приведены в таблице М.2.

Таблица М.2

Центнеров корм. ед.

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Экономи-   │                 Настриг шерсти на 1 голову, кг                  │

│ческий     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│район      │1,6 -│2,1 -│2,6 -│3,1 -│3,6 -│4,1 -│4,6 -│5,1 -│5,6 -│6,1 -│6,6 -│

│           │  2,0│  2,5│  3,0│  3,5│  4,0│  4,5│  5,0│  5,5│  6,0│  6,5│  7,0│

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     1     │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Центральный│139,0│132,5│122,0│116,0│110,5│104,5│-    │-    │-    │-    │-    │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Центрально-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Черноземный│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Северо-    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Западный   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Волго-     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Вятский    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Поволжский │-    │-    │-    │-    │76,1 │74,5 │72,8 │71,2 │69,5 │67,8 │66,2 │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Северо-    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кавказский │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Западно-   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Сибирский  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Восточно-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Сибирский  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Дальне-    │110,0│105,5│101,0│96,5 │92,0 │87,7 │83,5 │-    │-    │-    │     │

│восточный  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├───────────┤     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Уральский  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

# Приложение Н

(рекомендуемое)

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗАТРАТ ТРУДА НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ

Таблица Н.1

| Направление предприятия | Размеры предприятия, тыс. гол. | Показатели затрат труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1 ц мяса (в живой массе) | на 1 ц шерсти (немытой) | на одну овчину, смушку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тонкорунное и полутонкорунное направление: |  |  |  |  |
| - маточные специализированные | 3,0 | 11,42 | 43,14 | - |
| - маточные неспециализированные с законченным оборотом стада | 1,5 | 23,9 | 152,4 | - |
| Шубное и мясо- шерстно-молочное: |  |  |  |  |
| - маточные неспециализированные с законченным оборотом стада | 0,5 | 26,0 | 167,0 | 2,1 |