Определение влажности корма и зеленой массы с помощью микроволновой печи и весов

1.

В полиэтиленовую чашку закладывается 100 грамм необходимого вещества. Взвешивание производится с учетом тары.

2.Данную массу закладывают на 6 минут в микроволновку и включают на максимальный режим.

За 6 минут масса вещества изменилась с 110 грамм до 56 грамм( с учетом веса тары).

3.За следующие 3 минуту необходимо провести перемешивание высушенной массы, так как из нее практически удалена вода.

4.Сново загружаем в печь на  3 минуты. Через 2 минуты проводим перемешивание, еще одно взвешивание. Вес 26 граммов с тарой.

Через еще одну минуту  вес 23 грамма с тарой. Масса  вещества  практически не нагревается

После еще одной  минуты температура вещества не изменилась, вес остался 23 грамма, что означает фактически сухое вещество( не нагревается в микроволновой печи, не меняется вес.

Проводим  расчеты.108- 8= 100 грамм зеленой массы

Сухой остаток составил 23-8=15 грамм

В итоге воды в веществе  было 100-15= 85 грамм.

В результате получаем влажность 85 %:.

Данные измерения имеют точность около 2,2-3 %:так как точность весов до 1 грамма, возможно изменение структуры вещества.