Интеллектуальный контроллер Hatch
XM-18D
Эксплуатационная инструкция
1
Автоматический многофункциональный инкубатор исследуются и производятся нашими
Компания использует наиболее популярных микропроцессорные технологии (с использованием
последнюю микроэлектронику технологии и новые компоненты), equiping
с импортированными цифровой датчик температуры и влажности Франции
чувствительным датчиком влажности емкость, что делает этот инструмент
Миниатюризация, умный, высокую точность измерений. Этот инкубатор
стабильной и надежной, экономия времени, экономящие труд, и легкая в использовании. Это
идеальное оборудование для инкубации распространение птицы и редких птиц и
малых и средних инкубатора.
一, Главный технический индекс:
1.Temperature Диапазон измерения: 0-99 ℃
2.Temperature погрешность измерения: ± 0.1 ℃
3.Humidity Диапазон измерения: 0-99%
4.Humidity Точность: ± 3% RH
5.Number сигнальных выходов: 7, (перегрева, контроль температуры,
Недостаточная температура, яйцо левый поворот, яйцо правого поворота, влажность
контроль, сигнализация)
6.The нагрузки максимальный выходной ток: регулирование температуры, недостаточный
температура ≤ 8A/AC220V, перегрева, яйцо левый поворот, яйцо
правый поворот, контроль влажности, сигнализация ≤ 1A / AC22
7.Number яичного поворота: максимальный рекорд составляет 999 раза.
8.cycle яичного поворот: регулировка 0 - 999 минут (заводская
по умолчанию 90 минут)
9.egg-время поворота: регулировка от 0 до 999 секунд (заводские
составляет 180 секунд)
10.ventilation цикл: от 0 до 999 минут
(По умолчанию: 120 минут)
11.ventilation время: от 0 до 999 секунд (по умолчанию: 30
секунд)
12.Temperature измерения длины: около 2 метров
二, Условия труда:
1.Working напряжение: AC 160V - 240V, 50Hz
2.Relative Влажность: менее 85% RH
3.Environment температура: -10 ℃ - +60 ℃
三, температуры и влажности например настройки: Этот метод очень
прост, как долго, как вы создали обе точки температуры и влажности,
другие будут генерировать автоматически. Например, инкубация управление
Номер нуждается, что температура +38 ℃, влажность не более 60% относительной влажности.
2
Во время нормальной работы, нажмите кнопку SET и поднять руку, ряд светодиодных
отображается на нижней стороне контроллера.
Если вам нужно изменить значение температуры,
Нажмите, чтобы отрегулировать, пока для отображения температуры 38 ℃ вы
требуется. А потом PressOK и поднять руку, светодиод будет
отображать на нижней стороне контроллера. Если вы
необходимо изменить значение влажности, пожалуйста, нажмите
настроить недо требуемой влажности 60% RH шоу. И
затем нажмите keyOK, контроллер автоматически рассчитать и
заполнить параметры температуры и влажности, и, наконец, вернуться к
нормальное рабочее состояние.
四, произвольных температуры и влажности пример настройки
(Которые могут меняться и автоматически генерировать интервал, но
как правило, не использовать)
Во время нормальной работы, нажмите кнопку SET и не поднимай
стороны, а затем нажмите кнопку управления меню недо
, а затем поднимите руку, созданы следующие
параметры:
Настройка перегрева Сигнал тревоги: светодиодный дисплей
как показано на рисунке справа: "P1" является перегрев Аварийное значение,
будет подан звуковой сигнал, если температура достигнет этого значения. Если любой
изменение необходимо, пожалуйста, нажмите до тех пор пока она отображает значение
вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить данные,
и автоматически перейти к следующему параметра.
Настройка перегрева значение: LED дисплей
показано на рисунке справа: "P2" является чрезмерное значение температуры,
вытяжной вентилятор будет пущена, когда температура достигает этого
значения. Если любое изменение необходимо, пожалуйста, нажмите недо это
отображает значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите
рукой для сохранения данных, а также автоматически переходить к следующему параметру
установки.
Установить значение верхнего предела температуры
*** P 1
P 2 ***
P 3 ***
T T ***
H H ***
- P 1
-
-
-
-
-
3
управления: светодиодный дисплей, как показано на рисунке справа: «Р3» является верхним
граница температурного контроля. Отопление остановится, когда
температура достигает этого значения. Если любое изменение необходимо, пожалуйста,
пресс недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите
ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически перемещать
в следующего параметра.
Установить значение нижнего предела температуры
управления: светодиодный дисплей, как показано на рисунке справа: «P4» является нижним
граница температурного контроля. Отопления начнется, когда
Температура droppes на это значение. Если любое изменение необходимо, пожалуйста,
пресс недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите
ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически перемещать
в следующего параметра.
Установите низкое значение температуры: LED дисплей
показано на рисунке справа: "П5" является низкое значение температуры.
ожидания отопления начнется, если температура droppes к этому
значения. Если любое изменение необходимо, пожалуйста, нажмите недо это
отображает значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите
рукой для сохранения данных, а также автоматически переходить к следующему параметру
установки.
Настройка недостаточной температуры аварийного значения:
светодиодный дисплей, как показано на рисунке справа: "P6" является
недостаточная температура аварийное значение. Будет подан звуковой сигнал, если
Температура droppes на это значение. Если любое изменение необходимо, пожалуйста,
пресс недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите
ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически перемещать
в следующего параметра.
Настройка чрезмерной влажности сигнализации: LED дисплей
показано на рисунке справа: "P7" является чрезмерное значение тревоги влажности.
будет подан звуковой сигнал, если влажность достигает этого значения. Если любой
изменение необходимо, пожалуйста, нажмите до тех пор пока она отображает значение
вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить данные,
и автоматически перейти к следующему параметра.
Установить верхний предел контроля влажности:
*** P 4
5 P ***
*** P 6
P 7 ***
P 8 ***
4
светодиодный дисплей, как показано на рисунке справа: "P8" является верхнее предельное значение
контроля влажности. Увлажнение остановится, когда
влажность достигает этого значения. Если любое изменение необходимо, пожалуйста, нажмите
недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК и
Затем поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически перейти в
следующего параметра.
Установите значение нижнего предела контроля влажности:
светодиодный дисплей, как показано на рисунке справа: "P9" является нижним пределом
контроль влажности. Увлажнение начнется, когда влажность
droppes на это значение. Если любое изменение необходимо, пожалуйста, нажмите
недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем
поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически перейти к следующему
параметра.
Установка сигнализации низкого значения влажности: LED
отображения, как показано на рисунке справа: «РР» является низкая влажность сигнализации.
Будет подан звуковой сигнал, если влажность droppes до этого значения. Если
любое изменение необходимо, пожалуйста, нажмите до тех пор пока он отображает
цените вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить
данных, и автоматически перейти к следующему параметра.
五, яичная поворота и настройки параметров калибровки
Во время нормальной работы, нажмите кнопку SET и не повышают
руку, а затем нажмите клавишу до дисплей
, а затем поднимите руку, установите следующие параметры:
Настройка яйцо-поворот
Интервал: как показано: "F1" в два последовательных поворота яйца интервал
(Единица измерения: минута), если таковые изменения nedded, пожалуйста, нажмите
недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем
поднять руку, чтобы сохранить данные и автоматически переходить к следующему
параметра.
Настройка яичный время поворота: LED дисплей
показано на рисунке справа: "F2" является яичный время поворота (единица измерения: секунды),
P 9 ***
P P ***
- F 1
-
-
-
-
-
F *** 1
F *** 2
- F 1
-
-
-
-
-
5
, который представляет собой время поворота яиц, если какое-либо изменение
необходимости, пожалуйста, нажмите недо он отображает номер, который вы
требуется. И нажмите кнопку ОК, а затем поднять руку, чтобы сохранить данные, и
автоматически переходить к следующему параметра.
Настройка интервала вентиляции: LED дисплей
показано на рисунке справа: "F3" время вентиляции интервал (единица измерения:
второй), если таковые необходимы перемены, пожалуйста, нажмите недо это
отображает значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите
рукой для сохранения данных, а также автоматически переходить к следующему параметру
установки.
Установка вентиляции время: светодиодный дисплей, как показано
В рисунке справа: "F4" являются вентиляционные времени (единица измерения: секунды), если таковые имеются
изменение необходимо, пожалуйста, нажмите до тех пор пока она отображает значение
вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем поднимите руку, чтобы сохранить данные,
и автоматически перейти к следующему параметра.
Настройка калибровки температуры: LED
отображения, как показано на рисунке справа: "F5" является температура
калибровки значение, этот параметр может пересмотреть температуры
Отклонение вызвано неправильным выбором температуры
Точка измерения. Если любое изменение необходимо, пожалуйста, нажмите
недо выводит на экран значение вы требовали. И нажмите кнопку ОК, а затем
поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически перейти к следующему
параметра.
Настройка калибровки влажности: LED дисплей
показано на рисунке справа: "F6" является калибровки влажности, это
Параметр может изменить влажность отклонения, вызванные неправильным
выбор точки измерения влажности. Если любое изменение необходимо,
пожалуйста, нажмите до тех пор пока она отображает значение вы требовали. И
нажмите ОК, затем поднимите руку, чтобы сохранить данные и автоматически
перейти к следующему параметра.
☆ Количество яйцо-поворот: LED дисплей
показано на рисунке справа: "F7" это количество яичного поворота, нажмите
Клавиша OK, а затем поднимите руку, чтобы вернуться к нормальной работе
состоянии.
六, яйцо-токарные и Отключение Описание
F *** 7
F *** 6
F *** 4
F *** 5
F *** 3
6
Яйцо-поворот режим:
Автоматический поворот яйца:
Включите яйца автоматически в соответствии с заданными яйцо-поворот
Интервал и яйцом-Тьюринга время, повернуть налево → Интервал → повернуть направо
→ Интервал → повернуть налево ... ... Чередование яйцо-поворот. Номер
яичного поворот будет отображаться на параметр F7, и будет равно нулю, если
Контроллер отключения питания. Для того, чтобы обеспечить нормальное
яйцо-Тьюринга, пожалуйста, переключитесь на состояние автоматической яйцо-Тьюринга.
Руководство яйца поворот:
Нажмите клавишу и не поднять руку, контроллер
войти в состояние ручных яйцо-Тьюринга после2 секунд. Вы
ваши руки, когда она устанавливается в нужном месте, контроллер
попадет в состояние автоматической яйцо-Тьюринга.
Компьютер Виль автоматически определять направление
яйцо-поворот.
Отключение функции: когда контроллер дает сигнал тревоги, нажмите
ключ и поднять руку, чтобы удалить звук зуммера и сигнализации
выход, но тогда сигнальная лампа продолжает светиться до; нажмите
клавишу еще раз и поднять руку, чтобы восстановить звук зуммера и
управления выходом сигнала тревоги.
七, восстановление заводских настроек
Нажмите обе клавиши одновременно в течение более трех
секунд, на дисплее появится надпись нулю. Поднять руку немедленно
выслушав «Di» от зуммер, контроллер автоматически
восстановить заводские настройки.
Заводские настройки:
Исходная температура: +38,0 ℃; ссылкой влажность: 60% RH;
Цикл яйцо-поворот: 90-минутный; время яйцо-поворот: 180 секунд;
вентиляционный цикл: 120 минут; вентиляции время: 30 секунд;
яйца состоянии поворота: автоматическая яйцо-поворот
7
八, контроллер электрической схеме:
Можете использовать наши автоматического инкубатора с помощью компьютера!
Пожалуйста, обратите внимание на следующие аспекты в использовании:
1.The микрокомпьютера была сделана корректировка
температура, влажность, яйцо-Тьюринга, выхлопных газов и т.д., прежде чем покинуть
завод, который отвечает необходимые настройки инкубации. Под
нормальных обстоятельствах, вам не нужно настраивать и может использовать его,
подключении источника питания. Заводские настройки: температура 38 ℃,
влажность 60% относительной влажности; цикл яйцо поворота: 90-минутный, время
яйцо-поворот: 180 секунд; вентиляционный цикл: 120 минут;
вентиляции время: 30 секунд; яйца состоянии поворота: автоматическое
яйцо-поворот.
2.Если вам нужно только изменить температуру и влажность
параметры, пожалуйста, обратитесь к разделу III на странице 2 этого руководства.
Пожалуйста, не созданы другие параметры, чтобы избежать операции
ошибки, которые могут повлиять на использование и принести вам ненужные ж
потерь.
3.Temperature и влажности изготовлены из высококачественных точных и
микро-молекулярных материалов, пожалуйста, не делайте датчиков приходят
в контакт с водой непосредственно. Пыли должны регулярно
очищены на поверхности датчика, или это повлияет на
точности измерений.
4.The производитель должен только на себя обязательства для продуктов
эфира на пользователей, но и других потерь не берусь пользователей вызванных
сбою продукта.