Министерство  аграрной  политики  Украины

## Результаты  химического  анализа  поливной воды

## Харченко  А.Л.

| № | Определяемый показатель, мг/дм3 | Фактически : |  | П Д К поливной води |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН (од.рН) | 7,3 |  | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Сухий залишок | 2440 |  | 1200 |
| 3 | Карбонати (СО3-- --) | 12 |  | 9 |
| 4 | Бікарбонати (НСО3--) | 610 |  | 360 |
| 5 | Хлориди ( СL--) | 206 |  | 355 |
| 6 | Сульфати (SO4-- --) | 1184 |  | 384 |
| 7 | Кальцій (Ca++) | 165 |  | 350 |
| 8 | Магній ( Mg++) | 180 |  | Mg:Ca <1 |
| 9 | Натрій ( Na+) | 404 |  | 161 |
| 10 | Калій ( K+) | 10 |  | 58,5 |
| 12 | Нітрати | 140 |  |  |
| 13 | Жорсткість, ммоль/дм3 | 23 |  |  |

Вода  сильно  минерализована.