котёл

на ТВ

расширитель

кран

насос

труба ПП ду 32

длинна трубы в контуре не более 80 м

Вот так цепляются батареи, регистры и т.д