|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта оценки** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Рыночная стоимость за общее кол-во с НДС, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **8** |
| 1 | Гидроаккумулятор  150л.верт.(1\*) | 2,00 | шт | 3 724,00 |
| 2 | Закладная деталь | 1,00 | шт | 169,05 |
| 3 | Колба стеклянная 32л с вх  60мм и выходом 40мм  (382616) | 123,00 | шт | 505 062,60 |
| 4 | Компрессор MT40-JH-4 EVE | 1,00 | шт | 3 770,80 |
| 5 | Компрессор MTZ32-JG-4 BVE | 1,00 | шт | 5 359,38 |
| 6 | Компрессор MT100 HS 4A | 1,00 | шт | 12 026,32 |
| 7 | Компрессор MTZ36-JG-4A | 1,00 | шт | 3 612,28 |
| 8 | Компрессор MTZ36-JG-4A | 1,00 | шт | 3 612,28 |
| 9 | Компрессор CAJ 4519T | 1,00 | шт | 4 053,78 |
| 10 | Труба медн. 3/8\* ASTM280 | 167,80 | м | 3 151,84 |
| 11 | Труба медн. 7/8\* ASTM280 | 96,80 | м | 6 574,08 |
| 12 | Штуцер резьбовой нерж DN40 под вальцовку, шт. | 542,00 | шт | 28 151,48 |
| 13 | Ванна для мойки доильных аппаратов V=60л | 1,00 | шт | 2 670,50 |
| 14 | Вентиль шаровой GBC 10s,  3/8" | 4,00 | шт | 1 382,54 |
| 15 | Вентиль шаровой GBC 12s  1/2", 12мм | 3,00 | шт | 1 178,07 |
| 16 | Вентиль соленоидный EVR 03s  3/8" (10мм) VP | 6,00 | шт | 1 618,47 |
| 17 | Вентиль соленоидный EVR 15s  5/8", (16мм) | 1,00 | шт | 1 346,37 |
| 18 | Вентиль шаровой GBC 16s  5/8", 16мм | 10,00 | шт | 3 561,85 |
| 19 | Вентилятор воздушный | 1,00 | шт | 1 176,00 |
| 20 | Вилка 16А 3П+з/к | 4,00 | шт | 196,98 |
| 21 | Гайка накидная 1/2" (12мм медь) | 19,00 | шт | 1 163,75 |
| 22 | Гайка накидная 1/4" (6 мм медь) | 73,00 | шт | 4 578,56 |
| 23 | Гайка накидная 3/8" (10мм медь) | 22,00 | шт | 1 730,19 |
| 24 | Гайка нержавеющая DN 40  658 шт Н04/ | 658,00 | шт | 88 665,50 |
| 25 | Датчик температуры для тан- ка-охладителя (термопара) | 5,00 | шт | 392,00 |
| 26 | Дозатор URBAN (не комплект) | 1,00 | шт | 4 733,11 |
| 27 | Зажим МВА 6.4.00.401 (чер- ный) | 1 376,00 | шт | 219 128,00 |
| 28 | Зажим трубный 2\*2\* | 238,00 | шт | 2 449,02 |
| 29 | Зажим 1 1/2\* | 110,00 | шт | 387,54 |
| 30 | Зажим стандартный 48\*48 | 40,00 | шт | 196,00 |
| 31 | Зажим трубный 1 1/2\*1 1/2" | 96,00 | шт | 823,20 |
| 32 | Зажим шланговый ПВХ | 560,00 | шт | 5 758,28 |
| 33 | Изоляция KAIFLEX ST 15-9 | 6,00 | м | 47,04 |
| 34 | Изоляция KAIFLEX ST 28-9 | 24,00 | м | 317,52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Изоляция KAIFLEX ST листовая  9мм | 107,00 | кв. м | 11 062,73 |
| 36 | Клапан Шредера | 32,00 | шт | 109,76 |
| 37 | Компрессор TAJ 4519T | 1,00 | шт | 2 666,83 |
| 38 | Консоль нерж. L-250 | 268,00 | шт | 4 924,50 |
| 39 | Консоль трубная 50-53\*1 1/2" | 268,00 | шт | 11 490,50 |
| 40 | Линейка электронная | 1,00 | шт | 3 675,00 |
| 41 | Масло Bitzer В 5,2 1л | 1,00 | л | 161,21 |
| 42 | Масло Bitzer В 5,2 5л | 1,00 | л | 806,05 |
| 43 | Масло ВSE- 32 1л | 4,00 | л | 1 368,08 |
| 44 | Обезжилезыватель | 1,00 | шт | 9 678,73 |
| 45 | Отвод нерж 52х1,5 | 122,00 | шт | 5 559,54 |
| 46 | Отвод нерж Ду 40\* под сварку | 228,00 | шт | 6 066,40 |
| 47 | Отделитель жидкости А09-507  7/8" | 1,00 | шт | 459,62 |
| 48 | Отделитель жидкости A12-507  7/8" 3,29 л | 1,00 | шт | 703,40 |
| 49 | Отделитель жидкости А10-305  5/8" | 1,00 | шт | 220,50 |
| 50 | Отделитель жидкости А17-509  1 1/8", 4,87л | 2,00 | шт | 2 013,17 |
| 51 | ПЕРЕХОД 28\*16 (МЕДЬ) | 6,00 | шт | 33,52 |
| 52 | Подшипник 6203 к/вала ГАЗ | 3,00 | шт | 36,02 |
| 53 | Подшипник 180305 | 5,00 | шт | 53,90 |
| 54 | Поилка URBAN (не комплект) | 3,00 | шт | 13 230,00 |
| 55 | Припой 30% Ag | 0,97 | кг | 136,37 |
| 56 | Пульт управления FIPO 2 | 4,00 | шт | 4 410,00 |
| 57 | Пульт управления FIPO 3 | 7,00 | шт | 7 717,50 |
| 58 | Регулятор давления КР 1(060-  1101), 1/4" или 6мм | 2,00 | шт | 1 227,40 |
| 59 | Регулятор давления КР 1(060-  1103), 1/4" или 6мм КР5 | 6,00 | шт | 3 050,75 |
| 60 | Реле давления КР 15 | 1,00 | шт | 916,84 |
| 61 | Реле времени таймер задерж- ки 0,3 мин.-30 мин. | 3,00 | шт | 1 445,01 |
| 62 | Розетка 16А 3Р+Е | 5,00 | шт | 280,53 |
| 63 | Смотровое стекло MIA 012 | 1,00 | шт | 203,17 |
| 64 | Термостат UT 72 | 4,00 | шт | 774,20 |
| 65 | Терморегулятор TMVX 00101 | 3,00 | шт | 1 979,54 |
| 66 | Тройник пайка 10 мм | 22,00 | шт | 301,84 |
| 67 | Тройник пайка 12 мм | 1,00 | шт | 7,35 |
| 68 | Труба медн. 1/2" ASTM280  12мм | 46,00 | м | 1 307,32 |
| 69 | Труба медн. 5/8" 0,81 | 30,50 | м | 1 444,68 |
| 70 | Тройник д 22 мм | 4,00 | шт | 98,98 |
| 71 | Тройник д 28 мм | 26,00 | шт | 598,78 |
| 72 | Тройник пайка 15 мм (16) | 21,00 | шт | 97,76 |
| 73 | Труба медн. 1 1/8" ASTMB  280/EN 12735 | 10,20 | м | 1 049,58 |
| 74 | Угол двухрастр.90гр. пайка  16мм | 4,00 | шт | 6,98 |
| 75 | Угол двухрастр.90гр. пайка  18мм | 3,00 | шт | 11,76 |
| 76 | Угол двухрастр.90гр. пайка  22мм | 4,00 | шт | 26,46 |
| 77 | Угол двухрастр.90гр. пайка  28мм | 6,00 | шт | 73,50 |
| 78 | Угол однорастр.90гр. пайка  16мм | 9,00 | шт | 15,70 |
| 79 | Угол однорастр.90гр. пайка  22мм | 12,00 | шт | 79,38 |
| 80 | Угол однорастр.90гр. пайка  28мм | 24,00 | шт | 294,00 |
| 81 | Узел клапанный №04 | 6,00 | шт | 492,45 |
| 82 | Узел клапанный №05 | 5,00 | шт | 410,38 |
| 83 | Фильтр-осушитель DCL 083s  3/8", 10 мм | 3,00 | шт | 270,48 |
| 84 | Фильтр-осушитель DCL 164s  (1/2") | 1,00 | шт | 169,79 |
| 85 | Фильтр-осушитель DN 307S  (7/8") | 2,00 | шт | 582,12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Фильтр-осушитель DCL 309s (1  1/8"мм) | 1,00 | шт | 267,54 |
| 87 | Фильтр-осушитель DCL 084s  1/2", 12мм | 2,00 | шт | 294,46 |
| 88 | Фильтр антикислотный  ASD50S91\1\8" | 1,00 | шт | 521,48 |
| 89 | Фильтр антикислотный  ASD45S7 7/8" | 1,00 | шт | 524,66 |
| 90 | Фильтр-осушитель DCL 309s (1  1/8"мм) | 1,00 | шт | 267,54 |
| 91 | Холодильный агрегат NGM-100 | 1,00 | шт | 45 749,00 |
| 92 | Шкив 2 ручьевой 130х28мм | 32,00 | шт | 30 536,80 |
| 93 | Шкив D140-1-B(d 28) | 11,00 | шт | 13 475,00 |
| 94 | Шланг ПВХ 12,7х21 | 2 650,00 | м | 9 606,30 |
| 95 | Штуцер конический нерж.Ду32 под вальц. | 90,00 | м | 3 373,65 |
| 96 | Штуцер конический нерж.Ду40 под сварку | 80,00 | шт | 3 351,60 |
| 97 | Штуцер конический нерж.Ду32 под сварку | 94,00 | шт | 3 523,59 |
| 98 | Штуцер резьбовой нерж Ду40 под сварку | 360,00 | шт | 15 082,20 |
| 99 | Штуцер конический нерж.Ду50 под сварку | 24,00 | шт | 1 152,48 |
| 100 | Ловушка для насекомых WELL  WE-150-2SW | 3,00 | шт | 7 695,45 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 161 990,10 |